## Insumos e consumíveis
INSUMOS E MATERIAIS CONSUMÍVEIS
Item | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unitário | BDI | Valor Total
1.1 | Acetileno (kg) | kg | 6
1.2 | Barra de tubo de PVC soldável 25mm | m | 60
1.3 | Cabo Elétrico flexível preto 3x2,5mmcs | m | 200
1.4 | Cabo flexível PVC 750V, 3 condutores de 40mm² | m | 200
1.5 | Cilindro Nitrogênio | m³ | 54
1.6 | Desingripante WD40 ou similar | unid | 60
1.7 | Detergente | L | 40
1.8 | Estanho em fio para solda - carretel 500g | unid | 6
1.9 | Fita de alta fusão 3M ou equivalente técnico | unid | 10
1.10 | Fita de isolação Silvertape PVC Cinza 48x40m | unid | 16
1.11 | Fita isolante 3M ou equivalente técnico | unid | 50
1.12 | Fita preta Unfix 50mm x 30cm Demarcação | unid | 8
1.13 | Fita PVC 100mm branca rolo c/ 10m | unid | 16
1.14 | Fita PVC Refrigeração ar condicionad 100mm x 10m | unid | 12
1.15 | Fita transparente para embalagem 45mm x 45m | unid | 8
1.16 | Fornecimento de pastilhas bacteriostáticas | unid | 2
1.17 | Fusível cartucho classe K5 - 25A | unid | 2
1.18 | Cilindro de Gás R-141B Descartável 13,6kg | unid | 12
1.19 | Cilindro de Gás R22 importado 13,6 kg EOS/Refigera | unid | 20
1.20 | Cilindro de Gás R-410A 11, 30kg importado | unid | 2
1.21 | Gás YH222A | kg | 12
1.22 | Graxa lubrificante | kg | 20
1.23 | Limpador concentrado Biorefri ou similar GL 5L | unid | 20
1.24 | Galão - Limpador concentrado para alumínio Thilex ou similar | unid | 200
1.25 | Óleo para bomba de vácuo | L | 20
1.26 | Óleo para bomba de vácuo ISO46 Montréal | L | 20
1.27 | Oxigênio (m³) | m³ | 6
1.28 | Parafuso e Bucha S-06 | unid | 300
1.29 | Parafuso e Bucha S-08 | unid | 300
1.30 | Parafuso e Bucha S-10 | unid | 300
1.31 | Pasta para solda tipo Estanho 110g | unid | 6
1.32 | Porca forjada 1/4" | unid | 10
1.33 | Porca para flange 1/2" | unid | 10
1.34 | Porca para flange 1/4" | unid | 10
1.35 | Porca para flange 3/8" | unid | 10
1.36 | Porca para flange 5/8" | unid | 10
1.37 | Solda Foscoper c/ banho 2,5 X 500mm BT-470 | kg | 14
1.38 | Suporte Metálico Para Condicionador de Ar Tipo Split de 18.000 BTU | unid | 2
1.39 | Tampão 1/4" NPT Macho | unid | 20
1.40 | Trapos | kg | 8
Valor Total Insumos Consumíveis | [5 empty] | 0

## Serviços
Serviços
Item | Descrição | unidade | Quantidade | Valor Unitário | BDI | Valor Total
2.1 | Limpeza e higienização dos dutos sob demanda | m | 3223.3
2.2 | Revisão de conjunto Motobomba de água gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas KSB e Glass 12,5CV, incluindo carga, descarga, transporte, limpeza geral, revisão mecânica, remoção e execução de novo enrolamento, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento | unid | 8
2.3 | Revisão de conjunto Motobomba de água gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas KSB e Glass 5,0CV, incluindo carga, descarga, transporte, limpeza geral, revisão mecânica, remoção e execução de novo enrolamento, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento | unid | 6
2.4 | Revisão de conjunto Motobomba de água gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas KSB e Glass 6,0CV, incluindo carga, descarga, transporte, limpeza geral, revisão mecânica, remoção e execução de novo enrolamento, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento | unid | 4
2.5 | Revisão de motor elétrico trifásico, 0,33HP até 1,4HP, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento. | unid | 20
2.6 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 1,5CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 4
2.7 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 2 CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 6
2.8 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 3 CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 16
2.9 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 4CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 4
2.10 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 5 CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 10
2.11 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 6 CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 4
2.12 | Revisão de Motor Elétrico Trifásico,12,5 CV, com montagem e desmontagem, enrolamento, remoção e execução de novo enrolamento, de eixo, recuperação de carcaça, substituição de componentes elétricos diversos, amortecedores anti-vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo que for necessário para deixar os referidos equipamentos em perfeitas condições de funcionamento. | unid | 6
Valor Total Serviços

## Peças e Equipamentos
Fornecimento de peças e Equipamentos, sob demanda
Item | Descrição | unidade | quant. | Valor Unitário | BDI | Valor Total
3.1 | Capacitor de 20MF | unid | 24
3.2 | Capacitor de 25MF | unid | 24
3.3 | Capacitor de 30MF | unid | 24
3.4 | Capacitor eletrolítico 330MF | unid | 24
3.5 | Capacitor eletrolítico 4,7MF | unid | 24
3.6 | Compressor 12.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.7 | Compressor 18.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.8 | Compressor 24.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.9 | Compressor 30.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.10 | Compressor 36.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.11 | Compressor 60.000BTU's Gás R410A | unid | 4
3.12 | Compressor Hitachi 9.000 BTUS 220v split | unid | 12
3.13 | Compressor para ar condicionado 7500 BTUS | unid | 12
3.14 | Compressor rotativo 220v ACJ 18.000 BTUS | unid | 24
3.15 | Compressor rotativo 24.000 BTUS/h 220V | unid | 24
3.16 | Compressor rotativo de 220v ACJ 12000 BTUS | unid | 12
3.17 | Compressor rotativo de 220v ACJ 30000 BTUS | unid | 40
3.18 | Condensador 60.000BTU'S | unid | 4
3.19 | Conj. Astop com tomada 2P+TE Disjuntor de 20A | unid | 60
3.20 | Conj. Astop com tomada 2P+TE Disjuntor de 32A | unid | 60
3.21 | Controlador de temperatura | unid | 4
3.22 | Controle Universal para ar condicionado | unid | 4
3.23 | Correia B 42 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.24 | Correia B52 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.25 | Correia BX42 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.26 | Correia BXS40 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.27 | Correia BXS64 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.28 | Correia BXS65 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.29 | Correia BXS67 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.30 | Corrreia B 48 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.31 | Corrreia B 63 Goodyear ou Equivalente Técnico | unid | 24
3.32 | Elemento Filtrante, 48-DA. DANFOSS | unid | 32
3.33 | Elemento Filtrante, 48-DC. DANFOSS ou similar | unid | 32
3.34 | Filtro de gás de 1 saída | unid | 40
3.35 | Filtro de gás de 2 saídas | unid | 40
3.36 | Filtro de gás de 3 saídas | unid | 40
3.37 | Filtro de gás de 4 saídas | unid | 40
3.38 | Hélice para ACJ 18000 BTUS MUNDIAL | unid | 24
3.39 | Hélice para ACJ30000 BTUS MUNDIAL | unid | 40
3.40 | Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 25mm, para água fria predial | unid | 20
3.41 | Joelho de tubo de cobre flexível 1/2" 90º | unid | 20
3.42 | Joelho de tubo de cobre flexível 3/8" 90º | unid | 20
3.43 | Joelho de tubo de cobre flexível 5/8" 90º | unid | 20
3.44 | kit flange de corte | unid | 4
3.45 | Luva tubo de cobre flexível 1/2" | unid | 20
3.46 | Luva tubo de cobre flexível 3/8" | unid | 20
3.47 | Luva tubo de cobre flexível 5/8" | unid | 20
3.48 | Manômetro , 63mm, Alta, 1/8"NPT | unid | 20
3.49 | Manômetro Manifull P/R-22 Imperial ou similar | unid | 4
3.50 | Manta filtrante para ar 06mm F-150 | m | 120
3.51 | Motor ventilador para ar condicionado - 18000 BTUs | unid | 20
3.52 | Motor ventilador para ar condicionado - 30000 BTUs | unid | 20
3.53 | Núcleo, filtro, sucção 48F, DCR | unid | 32
3.54 | Relé voltimetrico monofásico | unid | 16
3.55 | ROLAMENTO 6205 | unid | 4
3.56 | ROLAMENTO 6206 | unid | 4
3.57 | Sensor de temperatura para CH530 | unid | 4
3.58 | Termostato Mod. 423030 Springer RC 80810-2 | unid | 20
3.59 | Termostato para ACJ 18000 BTUS Springer | unid | 40
3.60 | Tubo de Cobre de 1/2" | m | 60
3.61 | Tubo de Cobre de 1/4" | m | 60
3.62 | Tubo de Cobre de 3/8" Flexível | m | 60
3.63 | Tubo de Cobre de 5/8" Flexível | m | 60
3.64 | Tubo de Cobre DN 5/8" (kg) | m | 60
3.65 | Tubo esponjoso - PEC 3/4" - Poliplex ou similar | unid | 104
3.66 | Tubo esponjoso de 1" - Poliplex ou similar | unid | 40
3.67 | Tubo Isolante 1.1/8 Cinza Plipex Barra 2 | m | 60
3.68 | Turbina para ACJ 18000 BTUS MUNDIAL | unid | 20
3.69 | Turbina Plástica para SPLIT 18000 BTUS Hiwall | unid | 12
3.70 | Válvula Borboleta 2 1/2" | unid | 4
3.71 | Válvula de Refrigeração latão1/4" Shrader ou Similar | unid | 80
3.72 | Válvula de serviço 1/2. | unid | 4
3.73 | Válvula de serviço 3/8. | unid | 4
3.74 | Válvula Tanque 1/4" SAE X 1/4" NPT | unid | 20
Valor Total