## Planilha1
Execução de obras civis para os novos vestiários do Complexo de Manutenção do METRÔ-DF | [5 empty] | Data-base:
[6 empty] | Encargos Sociais: | Desonerado ou Não Desonerado
Horista:
Mensalista:
Planilha Orçamentária Referencial
Item | Descrição | Und. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Total (R$)
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.1 | PROJETO EXECUTIVO
1.1.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E URBANISMO | CJ | 1
1.1.2 | PROJETOS EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDROSSANITÁRIO ( ÁGUA E ESGOTO) | CJ | 1
1.1.3 | PROJETOS EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICA (FORÇA E ILUMINAÇÃO) | CJ | 1
1.1.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES - VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO | CJ | 1
1.2 | PROJETO AS BUILT
1.2.1 | PROJETO AS BUILT DE ARQUITETURA E URBANISMO | CJ | 1
1.2.2 | PROJETOS AS BUILT DE INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDROSSANITÁRIO ( ÁGUA E ESGOTO) | CJ | 1
1.2.3 | PROJETOS AS BUILT DE INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICA (FORÇA E ILUMINAÇÃO) | CJ | 1
1.2.4 | PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES - VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO | CJ | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | CANTEIRO
3.1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 01 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 6
3.1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 1
3.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.2.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 30
3.2.2 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO | UN | 6
3.2.3 | DESMONTAGEM DE GRADE METÁLICA | M² | 23.95
3.2.4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 34
4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4.1 | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 120
4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 118.73
4.1.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 428.57
4.1.4 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017 | KG | 622.01
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
5.1 | ÁGUA FRIA
5.1.1 | BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 2" X 1", INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
5.1.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24
5.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
5.1.4 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM | UN | 47
5.1.5 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM | UN | 3
5.1.6 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
5.1.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6
5.1.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 22
5.1.9 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2", INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
5.1.10 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
5.1.11 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20
5.1.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43
5.1.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
5.1.14 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 147.91
5.1.15 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.62
5.2 | ESGOTO
5.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 48.82
5.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 41.1
5.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 78.46
5.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 101.7
5.2.5 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO | UN | 21
5.2.6 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, COM 50 X 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
5.2.7 | BUCHA DE REDUÇÃO DN 75 X 50 MM, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9
5.2.8 | BUCHA DE REDUÇÃO DN 100 X 75 MM, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 2
5.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47
5.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
5.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
5.2.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18
5.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 44
5.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14
5.2.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 19
5.2.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6
5.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7
5.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3
5.2.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4
5.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11
5.2.21 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
5.2.22 | JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1
5.2.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 48
5.2.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30
5.2.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 48
5.2.26 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 54
5.2.27 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6
5.2.28 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13
5.2.29 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10
5.2.30 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15
5.2.31 | TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75x50mm | UN | 8
5.2.32 | TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm | UN | 2
5.2.33 | TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x75mm | UN | 13
5.2.34 | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 75MM | UN | 3
5.2.35 | CRUZETA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2
5.2.36 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE GRELHA EM INOX TIPO ABRE E FECHA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 16
5.2.37 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE GRELHA EM INOX TIPO ABRE E FECHA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13
5.2.38 | CAIXA SIFONADA , PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, INCLUSIVE GRELHA EM INOX TIPO ABRE E FECHA - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 1
5.2.39 | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 3
5.2.40 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
6.1 | CABOS
6.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1841
6.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 540
6.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40
6.1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 760
6.1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360
6.2 | LUMINÁRIAS
6.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, 1250X100MM CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO COM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 19W, TEMPERATURA 4000K COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 88 LUMENS/W IRC >= 80 | UN | 48
6.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO, 625X100MM, CORPO EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO COM TINTA PÓ POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 19W, TEMPERATURA 4000K COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 88 LUMENS/W IRC >= 80 | UN | 1
6.3 | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
6.3.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 235
6.3.2 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM | M | 235
6.3.3 | PERFILADO PERFURADO 38x38mm | M | 68
6.3.4 | CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM | UN | 5
6.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÃO TIPO "TÊ HORIZONTAL " PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, COM TAMPA | UN | 1
6.3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÃO TIPO "TÊ VERTICAL " PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, COM TAMPA | UN | 1
6.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÃO TIPO "CURVA VERTICAL INTERNA" 45°, PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, COM TAMPA | UN | 1
6.3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÃO TIPO "CURVA VERTICAL EXTERNA" 45°, PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, COM TAMPA | UN | 1
6.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÃO TIPO "CURVA VERTICAL EXTERNA" 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, COM TAMPA | UN | 4
6.3.10 | SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 58
6.3.11 | ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38mm | UN | 11
6.3.12 | FIXAÇÃO DE TIRANTE DE 3M COM CANTONEIRA ZZ E SUPORTE TIPO GANCHO CURTO PARA PERFILADO DE 38X38 MM | CJ | 12
6.3.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA EM PAREDE PARA SUPORTE DE ELETROCALHA | UN | 41
6.3.14 | FIXAÇÃO DE TIRANTE DUPLO DE 3M COM CANTONEIRA ZZ E SUPORTE ÔMEGA PARA ELETROCALHA DE 100X50 | UN | 13
6.4 | QUADROS ELÉTRICOS
6.4.1 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO INCLUINDO GABINETE METÁLICO,TERMINAIS, ISOLADORES, ETIQUETAS, ABRAÇADEIRAS, PLACA DE POLICARBONATO, TRILHO DIN, PORTA DOCUMENTOS A4, DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS, CANALETAS- QF-VESTIARIOS | UN | 1
6.4.2 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO INCLUINDO GABINETE METÁLICO,TERMINAIS, ISOLADORES, ETIQUETAS, ABRAÇADEIRAS, PLACA DE POLICARBONATO, TRILHO DIN, PORTA DOCUMENTOS A4, DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS, CANALETAS-QLF-VEST-MASC | UN | 1
6.4.3 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COMPLETO INCLUINDO GABINETE METÁLICO,TERMINAIS, ISOLADORES, ETIQUETAS, ABRAÇADEIRAS, PLACA DE POLICARBONATO, TRILHO DIN, PORTA DOCUMENTOS A4, DISJUNTOR GERAL DE ENTRADA, DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTOS, CANALETAS-QLF-VEST-FEM | UN | 1
6.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS
6.5.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21
6.5.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
6.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 1 MÓDULO SAÍDA DE FIO Ø 6MM + SUPORTE 4"X2" COM 1 MÓDULO HORIZONTAL (CHUVEIRO) | UN | 12
6.5.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
6.5.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
6.5.6 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
6.5.7 | INTERRUPTOR PARALELO (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2
6.5.8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13
6.5.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS COM 50CM DE CABO PP 3X 1,5MM², ANTICHAMA 450/750V, COM PLUGUE MACHO 2P+T | UN | 49
6.5.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 TOMADA (2P+T 10A/250V), INSTALADA CONDULETE TIPO "E" CONECTADA A ELETRODUTO DE AÇO, PARA A CONEXÇÃO DAS LUMINÁRIAS, CONFORME ET.3/64.9A/J1.008 | UN | 36
6.6 | ELETRODUTOS
6.6.1 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 94
6.6.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 58
6.6.3 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 90
6.6.4 | FIXAÇÃO DE TIRANTE DUPLO DE 3M COM CANTONEIRA ZZ PARA ELETRODUTO | CJ | 41
6.7 | CONDULETES
6.7.1 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 6
6.7.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 7
6.7.3 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1
6.7.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 49
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
7.1 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
7.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EXAUSTORA TIPO AXIAL, VAZÃO 2.500M³/H, 220V, 1Ph – 60Hz, PRESSÃO ESTÁTICA 5 MMCA, CLASSE DE PROTEÇÃO DO MOTOR IP 55 | UN | 2
7.2 | GRELHAS
7.2.1 | GRELHA DE RETORNO FIXA EM ALUMINIO 220 X 120 MM | UN | 33
7.3 | DUTOS
7.3.1 | DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO Ø 16”, FIXADO POR TIRANTES | M | 86
8 | ARQUITETURA
8.1 | PAREDES E DIVISÓRIAS
8.1.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS | M² | 361.92
8.1.2 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. | M² | 176.73
8.1.3 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 222
8.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOXES SANITÁRIOS (WC E CHUVEIROS) 1000MMX1250MMX1800MM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA) EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS - 10 MM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE COR CINZA CLARO, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS. | UN | 41
8.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPA VISTA DE MICTÓRIO PAINÉIS EM DUPLO TS COM 60 MM DE ESPESSURA | UN | 1
8.2 | ESQUADRIAS
8.2.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
8.2.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1
8.2.3 | KIT PORTA DE GIRO EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, COR BRANCO NEVE, E=35MM, L=90MM, H=2100MM, COM BARRAS HORIZONTAIS PARA PCD, CHAPA DE AÇO INOX E VENEZIANA DE ALUMÍNIO 700X350MM | UN | 1
8.2.4 | KIT PORTA DE GIRO EM MADEIRA COMPENSADA SEMI-OCA, COR BRANCO NEVE, E=35MM, L=90MM, H=2100MM E VENEZIANA DE ALUMÍNIO 700X500MM | UN | 2
8.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 92.24
8.4 | REVESTIMENTOS
8.4.1 | Piso
8.4.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 365.26
8.4.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 9.2
8.4.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 374.46
8.4.1.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X10CM | M | 17.6
8.4.1.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 23.52
8.4.1.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 8CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 5.02
8.4.2 | Parede
8.4.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 437.37
8.4.2.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 437.37
8.4.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 437.37
8.4.2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X20 CM | M² | 313.55
8.4.3 | Forro
8.4.3.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 296.82
8.4.3.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 296.82
8.4.3.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 296.82
8.4.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 296.82
8.4.3.5 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). | M | 100.55
8.5 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8.5.1 | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA=2,0CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE SAIA E RODABANCA NO MESMO MATERIAL E FUROS PARA TORNEIRAS E CUBAS DE SEMI-ENCAIXE RETANGULARES, DIMENSÕES 9,43M X 0,40M ( VESTIÁRIO MASCULINO) | UN | 1
8.5.2 | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA=2,0CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE SAIA E RODABANCA NO MESMO MATERIAL E FUROS PARA TORNEIRAS E CUBAS DE SEMI-ENCAIXE RETANGULARES DIMENSÕES 7,63M X 0,40M ( VESTIÁRIO FEMINIINO) | UN | 1
8.5.3 | ASSENTO DE BANCO FIXO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO , ESPESSURA=2,5cm, INCLUSIVE ACABAMENTO DE BORDA ARREDONDADA TIPO MEIA CANA | M² | 20.84
8.5.4 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.5 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20
8.5.6 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 21
8.5.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.8 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.9 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.10 | CUBA DE SEMIENCAIXE RETANGULAR COM MESA, COR BRANCO 360X325MM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21
8.5.11 | TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 22
8.5.12 | TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
8.5.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22
8.5.14 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.15 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
8.5.16 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
8.5.17 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
8.5.18 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
8.5.19 | BARRA DE APOIO EM "U" FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
8.5.20 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1
8.5.21 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. | UN | 21
8.5.22 | PORTA-PAPEL TOALHA INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 10
8.5.23 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15
8.5.24 | ESPELHO CRISTAL 4mm | m² | 8.01
8.5.25 | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1
8.5.26 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 1
8.6 | LIMPEZA DE OBRAS
8.6.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 388.71
8.6.2 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 388.71
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | R$
|  |  |  | Total do BDI |  |  | R$
|  |  |  | Total Geral |  |  | R$