## MODELO DE PROPOSTA
Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores e Escadas Rolantes
1- CUSTOS FIXOS
1.1- IMPLANTAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
1.1.1- Taxa de Consumos Mensais Estimadas
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.1.1.1 | MDF-Man-2019/0001 | Rateio Estimado Energia Elétrica Escritório Central + Frentes de Serviços (2.000 kWh / Mês)(A ser Reembolsado pela CONTRATADA) | mês | 12
1.1.1.2 | MDF-Man-2019/0002 | Rateio Estimado Água Potável / Esgoto Escritório Central + Frentes de Serviços (19,50m³ + Taxa Esgoto) / Mês (A ser Reembolsado pela CONTRATADA) | mês | 12
1.1.1.3 | MDF-Man-2019/0003 | Telefone Celular / Internet Estimado (03 Unidades)(P. Unitário p / 03 Unidades) | mês | 12
1.1.2- Transporte de Pessoal e Materiais
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.1.2.1 | MDF-Man-2019/0004 | Veículo Comercial Leve (Pick-Up) c/ Capacidade de Carga 700 kg - Motor 1.0 Flex, Pot. 72/76 CV (Incluindo Manutenção Mecânica / Operação, Exceto Combustível)(01 Unidade)(P. Unitário p / 01 Veículo) | mês | 12
1.1.2.2 | MDF-Man-2019/0005 | Combustível / Gasolina Comum ou Equivalente (45,00 Litros / Semana / Veiculo ou 196,00 Litros / Mês / Veiculo)(P. Unitário Combustível Mensal p / 02 veículos) | mês | 12
SUBTOTAL - item 1.1 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.1 (anual)
1.1- MÃO-DE-OBRA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.1.1 | MDF-Man-2019/0006 | Técnico Mecânico - Diurno | mês | 4
1.1.2 | MDF-Man-2019/0007 | Técnico Mecânico - Noturno | mês | 4
1.1.3 | MDF-Man-2019/0008 | Encarregado | mês | 1
1.1.4 | MDF-Man-2019/0009 | Engenheiro (Jornada: 20h/mês) | und | 1
SUBTOTAL - item 1.1 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.1 (anual)
1.2- EPIs
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.2.1 | MDF-Man-2019/0010 | Kit básico de EPI - Fardamento, Bota de Couro, Capacete, Luva Raspa, Óculos, Máscara Filtro Papel, Filtro Solar FPS30 (Custo Mensal) | und | 16
1.2.2 | MDF-Man-2019/0011 | Cinturão de paraquedista | und | 8
1.2.3 | MDF-Man-2019/0012 | Abafador de ruído tipo plug | und | 32
1.2.4 | MDF-Man-2019/0013 | Luva de PVC | par | 96
1.2.5 | MDF-Man-2019/0014 | Luva pigmentada | par | 32
SUBTOTAL - item 1.2 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.2 (anual)
1.3- MATERIAL CONSUMÍVEL
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.3.1 | MDF-Man-2019/0015 | Abraçadeira * | und | 135
1.3.2 | MDF-Man-2019/0016 | Desengraxante | kg | 68
1.3.3 | MDF-Man-2019/0017 | Detergente neutro | l | 68
1.3.4 | MDF-Man-2019/0018 | Disjuntor até 25A - Unipolar DIN* | und | 68
1.3.5 | MDF-Man-2019/0019 | Estopa | kg | 162
1.3.6 | MDF-Man-2019/0020 | Fita isolante | und | 68
1.3.7 | MDF-Man-2019/0021 | Terminal a compressão (tamanho 6mm - furo m6)* | und | 68
1.3.8 | MDF-Man-2019/0022 | Fita isolante de alta fusão, (19mm x 10m) | und | 270
1.3.9 | MDF-Man-2019/0023 | Fusíveis até 25A * | und | 405
1.3.10 | MDF-Man-2019/0024 | Lâmpada fluorescente 20W* | und | 270
1.3.11 | MDF-Man-2019/0025 | Reator eletrônico 20W* | und | 405
1.3.12 | MDF-Man-2019/0026 | Pano | m | 81
1.3.13 | MDF-Man-2019/0027 | Óleo lubrificante * | l | 675
1.3.14 | MDF-Man-2019/0028 | Parafuso* | und | 675
1.3.15 | MDF-Man-2019/0029 | Porca* | und | 337.5
1.3.16 | MDF-Man-2019/0030 | Arruela* | und | 120
1.3.17 | MDF-Man-2019/0031 | Cabo elétrico, isolado, até 4,5 mm* | m | 1350
1.3.18 | MDF-Man-2019/0032 | Rebite* | und | 203
1.3.19 | MDF-Man-2019/0033 | Conector Macho* | und | 68
1.3.20 | MDF-Man-2019/0034 | Conexão roscada para tubo* | und | 68
1.3.21 | MDF-Man-2019/0035 | Espaçador* | und | 203
1.3.22 | MDF-Man-2019/0036 | Graxa | kg | 12
* adotar marca e modelo recomendados pelo fabricante
SUBTOTAL - item 1.3 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.3 (anual)
1.4- FERRAMENTAS
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.4.1 | MDF-Man-2019/0037 | Calibre de folga | und | 2
1.4.2 | MDF-Man-2019/0038 | Chave inglesa 10" | und | 2
1.4.3 | MDF-Man-2019/0039 | Chaves grifo 24'' | und | 2
1.4.4 | MDF-Man-2019/0040 | Engraxadeira portátil | und | 2
1.4.5 | MDF-Man-2019/0041 | Jogo de chave canhão (11 Pçs) | und | 2
1.4.6 | MDF-Man-2019/0042 | Jogo de chave combinada de (12 Pçs) | und | 2
1.4.7 | MDF-Man-2019/0043 | Jogo de chaves Allen (13 Pçs) | und | 2
1.4.8 | MDF-Man-2019/0044 | Jogo de chaves de fenda (5 Pçs) | und | 2
1.4.9 | MDF-Man-2019/0045 | Jogo de Punção (6 Pçs) | und | 2
1.4.10 | MDF-Man-2019/0046 | Lima chata de 4" | und | 2
1.4.11 | MDF-Man-2019/0047 | Lima triangular de 6" | und | 2
1.4.12 | MDF-Man-2019/0048 | Martelo tipo pena de 800g | und | 2
1.4.13 | MDF-Man-2019/0049 | Megômetro, tipo:analógico e digital, tensão de teste: 50 a 1.000 V | und | 1
1.4.14 | MDF-Man-2019/0050 | Osciloscópio tela:CRT 6", largura faixa:100 hz, 2 canais, 100-240 VCA | und | 1
1.4.15 | MDF-Man-2019/0051 | Paquímetro Universal | und | 1
1.4.16 | MDF-Man-2019/0052 | Relógio comparador 0 a 10mm 0,01mm | und | 2
1.4.17 | MDF-Man-2019/0053 | Tacômetro tipo digital MDT 2238A ou similar | und | 2
1.4.18 | MDF-Man-2019/0054 | Trena 5m | und | 2
1.4.19 | MDF-Man-2019/0055 | Alicate amperímetro digital 300 K (0-1000A) | und | 2
1.4.20 | MDF-Man-2019/0056 | Alicate de corte diagonal 5” a 8" | und | 2
1.4.21 | MDF-Man-2019/0057 | Alicate de pressão 11" | und | 2
1.4.22 | MDF-Man-2019/0058 | Alicate universal 8" | und | 2
1.4.23 | MDF-Man-2019/0059 | Arco de serra | und | 2
1.4.24 | MDF-Man-2019/0060 | Bolsa de lona para ferramentas | und | 2
1.4.25 | MDF-Man-2019/0061 | Escada com 7 ou 8 degraus | und | 2
1.4.26 | MDF-Man-2019/0062 | Furadeira e parafusadeira elétrica | und | 2
1.4.27 | MDF-Man-2019/0063 | Broca de aço rápido madeira/concreto - jogo com 9 peças | und | 2
1.4.28 | MDF-Man-2019/0064 | Pincel 1/2" | und | 2
1.4.29 | MDF-Man-2019/0065 | Talha manual 2 a 3T | und | 2
1.4.30 | MDF-Man-2019/0066 | Talhadeira | und | 2
1.4.31 | MDF-Man-2019/0067 | Termômetro infravermelho | und | 2
SUBTOTAL - item 1.4 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.4 (anual)
1.5- PEÇAS CONSUMÍVEIS
1.5.1- Elevador ThyssenKrupp T3010EN
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.5.1.1 | MDF-Man-2019/0068 | Roletes de cabine inferior para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 4
1.5.1.2 | MDF-Man-2019/0069 | Roletes de cabine superior para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 4
1.5.1.3 | MDF-Man-2019/0070 | Botoeira de inspeção 506NCE para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
1.5.1.4 | MDF-Man-2019/0071 | Botoeira Pavimento sem seta lisa 3Z0591MY2 | und | 5
1.5.1.5 | MDF-Man-2019/0072 | Botões de chamada para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
1.5.1.6 | MDF-Man-2019/0073 | Botão NEL para elevador Thyssen TN3010EN | und | 5
1.5.1.7 | MDF-Man-2019/0074 | Contador de pulsos para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
1.5.1.8 | MDF-Man-2019/0075 | Correidiça da porta peq. X26.100.36 para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 32
1.5.1.9 | MDF-Man-2019/0076 | Engrenagem de Nylon para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
1.5.1.10 | MDF-Man-2019/0077 | Módulo Botão DESCE GRAFITE | und | 5
1.5.1.11 | MDF-Man-2019/0078 | Dispositivo de segurança / REGUA (sensor de porta) | und | 8
1.5.1.12 | MDF-Man-2019/0079 | Chave Eletrônica para limite Linear polarizada para elevador Thyssen T3010 | und | 2
1.5.1.13 | MDF-Man-2019/0080 | Chave Eletrônica com módulo para elevador Thyssen T3010 | und | 2
1.5.2- Elevador OTIS GEN2 Comfort
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.5.2.1 | MDF-Man-2019/0081 | Botoeira de inspeção para elevador GEN2 Comfort | und | 5
1.5.2.2 | MDF-Man-2019/0082 | Botoeira Pavimento sem seta lisa para elevador GEN2 Comfort | und | 5
1.5.2.3 | MDF-Man-2019/0083 | Botões de chamada para elevador GEN2 Comfort | und | 5
1.5.2.4 | MDF-Man-2019/0084 | Botão NEL para elevador GEN2 Comfort | und | 5
1.5.2.5 | MDF-Man-2019/0085 | Contador de pulsos para para elevador GEN2 Comfort | und | 2
1.5.2.6 | MDF-Man-2019/0086 | Correidiça da porta peq. para elevador GEN2 Comfort | und | 14
1.5.3- Escada Rolante THYSSEN FT845 TUGELA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.5.3.1 | MDF-Man-2019/0087 | Sensor eletrônico de parada THYSSEN FT845 TUGELA | und | 1
1.5.3.2 | MDF-Man-2019/0088 | Sensor de monitoramento de falta de degrau THYSSEN FT845 TUGELA | und | 2
1.5.3.3 | MDF-Man-2019/0089 | Sensor quebra corrente THYSSEN FT845 TUGELA | und | 2
1.5.3.4 | MDF-Man-2019/0090 | Sensor de presença de degrau THYSSEN FT845 Tugela | und | 2
1.5.3.5 | MDF-Man-2019/0091 | Conjunto de bornes para caixa de passagem THYSSEN FT845 Tugela | und | 1
1.5.3.7 | MDF-Man-2019/0092 | Painel frontal do corrimão THYSSEN FT845 Tugela | und | 2
1.5.3.8 | MDF-Man-2019/0093 | Rolete de tracionamento do corrimão | und | 100
1.5.3.9 | MDF-Man-2019/0094 | Iluminação de rodapé verde 220V | und | 10
1.5.3.10 | MDF-Man-2019/0095 | Pente estriado TUG C-Alumínio | und | 96
1.5.3.11 | MDF-Man-2019/0096 | Chave de partida (SOBE/DESCE) | und | 10
1.5.3.12 | MDF-Man-2019/0097 | Correia POLY-V 10V 1841 | und | 10
1.5.4- Escada Rolante OTIS 513 NPE
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.5.4.1 | MDF-Man-2019/0098 | Sensor eletrônico de parada OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.4.2 | MDF-Man-2019/0099 | Sensor de monitoramento de falta de degrau OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.4.3 | MDF-Man-2019/0100 | Sensor quebra corrente OTIS 1000 NPE | und | 1
1.5.4.4 | MDF-Man-2019/0101 | Sensor de presença de degrau OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.4.5 | MDF-Man-2019/0102 | Painel frontal do corrimão OTIS 1000 NPE | und | 5
1.5.5- Escada Rolante OTIS NPE1000
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1.5.5.1 | MDF-Man-2019/0103 | Sensor eletrônico de parada OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.5.2 | MDF-Man-2019/0104 | Sensor de monitoramento de falta de degrau OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.5.3 | MDF-Man-2019/0105 | Sensor quebra corrente OTIS 1000 NPE | und | 1
1.5.5.4 | MDF-Man-2019/0106 | Sensor de presença de degrau OTIS 1000 NPE | und | 2
1.5.5.5 | MDF-Man-2019/0107 | Painel frontal do corrimão OTIS 1000 NPE | und | 5
1.5.5.6 | MDF-Man-2019/0108 | Kit Botão STOP OTIS 1000 NPE | und | 2
SUBTOTAL - item 1.5 (mensal)
SUBTOTAL - item 1.5 (anual)
2- CUSTOS VARIÁVEIS (SOB DEMANDA)
2.1- PEÇAS (NÃO-CONSUMÍVEIS)
2.1.1- Elevador ThyssenKrupp T3010EN
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.1.1.1 | MDF-Man-2019/0109 | Bateria para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 8
2.1.1.2 | MDF-Man-2019/0110 | Módulo Digivox 3X0591 KR2 Thyssen T 3010EN. | und | 5
2.1.1.3 | MDF-Man-2019/0111 | Módulo M2R11 3Z0591NT2 para elevador Thyssen T 3010EN | und | 5
2.1.1.4 | MDF-Man-2019/0112 | Módulo MCP-5 3W0591MJ4 Thyssen T 3010EN. | und | 5
2.1.1.5 | MDF-Man-2019/0113 | Módulo MCP-7 para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
2.1.1.6 | MDF-Man-2019/0114 | Módulo PEM para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
2.1.1.7 | MDF-Man-2019/0115 | Módulo Tacenc 3Z.0598.DD.1 para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 5
2.1.1.8 | MDF-Man-2019/0116 | Módulo temperatura trocador de calor 380V para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 1
2.1.1.9 | MDF-Man-2019/0117 | Bomba de óleo vazão 180 l/min para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 1
2.1.1.10 | MDF-Man-2019/0118 | Inversor de frequencia 1,1 kva 3a 220v para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 2
2.1.1.11 | MDF-Man-2019/0119 | Inversor porta 220 VCA - porta simples para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 2
2.1.1.12 | MDF-Man-2019/0120 | Motor 25 HP-380V para elevador Thyssen T 3010EN. | und | 1
2.1.1.13 | MDF-Man-2019/0121 | Correia dentada do operador de porta para elevador ThyssenT 3010EN. | und | 5
2.1.1.14 | MDF-Man-2019/0122 | Módulo de porta NPR31 (3Y0591PL1) para elevador Thyssen T3010 | und | 2
2.1.2- Elevador OTIS GEN2 Comfort
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.1.2.1 | MDF-Man-2019/0123 | Drive OVF20 5Kw para elevador GEN2 Comfort (conversor estático) | und | 1
2.1.2.2 | MDF-Man-2019/0124 | POLIA GEN2-U P55x3 Cintas para elevador GEN2 Comfort | und | 1
2.1.2.3 | MDF-Man-2019/0125 | Placa eletrônica BCB para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.4 | MDF-Man-2019/0126 | Placa GECB-XELEV EPO G3C para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.5 | MDF-Man-2019/0127 | Placa NPR para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.6 | MDF-Man-2019/0128 | Placa Eletrônica (SPBC III) para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.7 | MDF-Man-2019/0129 | Placa TCBC EPROM (Z31) para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.8 | MDF-Man-2019/0130 | Placa TCBC E2PROM (Z32 - EMPTY) para elevador GEN2 Comfort | und | 2
2.1.2.9 | MDF-Man-2019/0131 | Placa Eletrônica (TCBC - sem: reniv; EPO;G3C) GEN2 Comfort | und | 1
2.1.2.11 | MDF-Man-2019/0133 | Correia dentada do operador de porta para elevador GEN2 Comfort | und | 5
2.1.3- Escada Rolante THYSSEN FT845 TUGELA
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.1.3.1 | MDF-Man-2019/0134 | Correias de acionamento do corrimão THYSSEN FT845 TUGELA | und | 10
2.1.3.2 | MDF-Man-2019/0135 | Corrente de degrau (Esteirão) 25 metros THYSSEN FT845 TUGELA | und | 2
2.1.3.3 | MDF-Man-2019/0136 | Corrimão de borracha (50 metros) THYSSEN FT845 TUGELA | und | 2
2.1.3.4 | MDF-Man-2019/0137 | Degrau de aluminio com faixa amarela THYSSEN FT845 TUGELA | und | 5
2.1.3.5 | MDF-Man-2019/0138 | Motor 25 HP 380V THYSSEN FT845 TUGELA | und | 1
2.1.3.6 | MDF-Man-2019/0139 | Solenóide de freio (circuito impresso) THYSSEN FT845 TUGELA | und | 2
2.1.3.7 | MDF-Man-2019/0140 | Freio auxiliar THYSSEN FT845 TUGELA | und | 1
2.1.3.8 | MDF-Man-2019/0141 | Conjunto completo de tração do corrimão THYSSEN FT845 Tugela | und | 2
2.1.3.9 | MDF-Man-2019/0142 | Corrente para escada rolante Thyssen FT845 Tugela | und | 1
2.1.3.10 | MDF-Man-2019/0143 | Drive de acionamento, DANFOSS ou similar THYSSEN FT845 TUGELA | und | 1
2.1.3.11 | MDF-Man-2019/0144 | Conj. de Resistores de frenagem c/ proteção 50 Ohms/1,1KW | und | 1
2.1.3.12 | MDF-Man-2019/0145 | Micro carro tensor THYSSEN FT845 Tugela | und | 1
2.1.3.13 | MDF-Man-2019/0146 | KIT do freio (bobina) THYSSEN FT845 Tugela | und | 2
2.1.4- Escada Rolante OTIS 513 NPE
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.1.4.1 | MDF-Man-2019/0147 | Corrente de acionamento do corrimão OTIS 513 NPE | und | 5
2.1.4.2 | MDF-Man-2019/0148 | Corrente de degrau com 02 eixos (emenda especial) para elevador OTIS 513 NPE | und | 2
2.1.4.3 | MDF-Man-2019/0149 | Corrente de degrau com 10 eixos para elevador OTIS 513 NPE | und | 2
2.1.4.4 | MDF-Man-2019/0150 | Corrimão de borracha OTIS 513 NPE | m | 2
2.1.4.5 | MDF-Man-2019/0151 | Degrau com faixa amarela OTIS 513 NPE | und | 5
2.1.4.6 | MDF-Man-2019/0152 | Drive de acionamento VLT500 11,7 kW NPE OTIS 513 NPE | und | 2
2.1.4.7 | MDF-Man-2019/0153 | Solenóide de freio OTIS 513 NPE | und | 2
2.1.4.8 | MDF-Man-2019/0154 | Placa ECB para escada OTIS 513 NPE | und | 2
2.1.4.9 | MDF-Man-2019/0155 | Freio auxiliar OTIS 513 NPE | und | 1
2.1.4.10 | MDF-Man-2019/0156 | Conjunto completo de tração do corrimão OTIS 513 NPE (roletes do corrimão) | und | 1
2.1.4.11 | MDF-Man-2019/0158 | KIT do freio (bobina) OTIS 513 NPE | und | 1
2.1.5- Escada Rolante OTIS NPE1000
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.1.5.1 | MDF-Man-2019/0159 | Corrente de acionamento do corrimão ( ou DIN8188-16A-1X182) | und | 5
2.1.5.2 | MDF-Man-2019/0160 | Corrente de degrau com 02 eixos XIZI-1000 (emenda especial) | und | 2
2.1.5.3 | MDF-Man-2019/0161 | Corrente de degrau com 10 eixos | und | 2
2.1.5.4 | MDF-Man-2019/0162 | Corrimão de borracha Preto | m | 100
2.1.5.5 | MDF-Man-2019/0163 | Degrau 1000 com faixa amarela (ou XAA26145G13) | und | 5
2.1.5.6 | MDF-Man-2019/0164 | Drive de acionamento OTIS 1000 NPE | und | 2
2.1.5.7 | MDF-Man-2019/0165 | Solenóide de freio OTIS 1000 NPE | und | 2
2.1.5.8 | MDF-Man-2019/0166 | Placa ECB OTIS 1000 NPE | und | 2
2.1.5.9 | MDF-Man-2019/0167 | Freio auxiliar OTIS 1000 NPE | und | 1
2.1.5.10 | MDF-Man-2019/0168 | Conjunto completo de tração do corrimão OTIS 1000 NPE | und | 2
2.1.5.11 | MDF-Man-2019/0169 | KIT do freio (bobina) OTIS 1000 NPE | und | 2
SUBTOTAL - item 2.1 (mensal)
SUBTOTAL - item 2.1 (anual)
2.2- SERVIÇOS
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | BDI (%) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
2.2.1 | MDF-Man-2019/0170 | Retirada de piso do elevador | m² | 12
2.2.2 | MDF-Man-2019/0171 | Retirada da base do piso do elevador | m² | 12
2.2.3 | MDF-Man-2019/0172 | Retirada dos suportes que seguram os painéis dos elevadores ( Laterais esquerdas, direitas, frente e fundo) | m² | 12
2.2.4 | MDF-Man-2019/0173 | Retirada dos suportes das bases | m² | 12
2.2.5 | MDF-Man-2019/0174 | Retirada dos suportes das soleiras de pavimentos | m² | 12
2.2.6 | MDF-Man-2019/0175 | Retirada dos tapa-vista | m² | 12
2.2.7 | MDF-Man-2019/0176 | Colocação dos suportes das bases | m² | 12
2.2.8 | MDF-Man-2019/0177 | Colocação dos suportes dos painéis | m² | 12
2.2.9 | MDF-Man-2019/0178 | Colocação dos suportes das bases dos pisos | m² | 12
2.2.10 | MDF-Man-2019/0179 | Instalação dos pisos de granito (na cor cinza Corumbá) | m² | 12
2.2.11 | MDF-Man-2019/0180 | Instalação dos suportes das soleiras de pavimentos | m² | 12
2.2.12 | MDF-Man-2019/0181 | Instalação dos tapa-vistas | m² | 12
2.2.13 | MDF-Man-2019/0182 | Pintura anti-corrosiva em zarcão | m² | 12
2.2.14 | MDF-Man-2019/0183 | Instalação de subteto | m² | 3
2.2.15 | MDF-Man-2019/0184 | Instalação de painel da balaustrada | m² | 20
2.2.16 | MDF-Man-2019/0185 | Reparo no motor do elevador ThyssenKrupp T3010EN | und | 1
2.2.17 | MDF-Man-2019/0186 | Reparo no motor do elevadorOTIS GEN2 Comfort | und | 1
2.2.18 | MDF-Man-2019/0187 | Reparo na bomba do elevador ThyssenKrupp T3010EN | und | 1
2.2.19 | MDF-Man-2019/0188 | Reparo no motor da escada rolante Thyssen FT 845 Tugela | und | 1
2.2.20 | MDF-Man-2019/0189 | Reparo no motor da escada rolante OTIS 513 NPE | und | 1
2.2.21 | MDF-Man-2019/0190 | Reparo no motor da escada rolante OTIS NPE1000 | und | 1
SUBTOTAL - item 2.2 (mensal)
SUBTOTAL - item 2.2 (anual)
VALOR TOTAL - CUSTO FIXO (item 1)
VALOR TOTAL - CUSTO VARIÁVEL (item 2)
VALOR TOTAL

## COMPOSIÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Módulo 1: Composição da remuneração
1 | Composição da Remuneração | Percentual (%) | Valor (R$)
A | Salário-Base
B | Outros
Total da Remuneração
Módulo 2: Benefícios mensais e diários
2 | Benefícios mensais e diários | Percentual (%) | Valor (R$)
A | Vale Transporte
B | Desconto Legal do Vale Transporte
C | Vale Alimentação
D | Plano de Saúde
E | Outros
Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
Módulo 3: Encargos sociais trabalhistas
Submódulo 3.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições:
3.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições | Percentual (%) | Valor (R$)
A | INSS
B | SESI ou SESC
C | SENAI ou SENAC
D | Incra
E | Salário educação
F | FGTS
G | Seguro acidente do trabalho
H | SEBRAE
Total
Submódulo 3.2: 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
3.2 | 13º (décimo terceiro) Salário | Percentual (%) | Valor (R$)
A | 13 º Salário
B | Férias + Adicional de Férias
C | Incidência dos encargos previstos no Submódulo 3.1 sobre 13º (décimo terceiro) salário
Total
Submódulo 3.3: Provisão para Rescisão
3.3 | Provisão para rescisão | Percentual (%) | Valor (R$)
A | Aviso prévio indenizado
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado
D | Aviso prévio trabalhado
E | Incidência dos encargos do submódulo 3.1 sobre aviso prévio trabalhado
F | Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso o prévio trabalhado
Total
Quadro-Resumo do Módulo 3: Encargos sociais e trabalhistas
3 | Módulo 3- Encargos sociais e trabalhistas | Percentual (%) | Valor (R$)
3.1 | Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
3.2 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
3.3 | Custo de rescisão
3.4 | Outros (especificar)
Total
Módulo 4: Custo de reposição do profissional ausente
4.1 | Composição do custo de reposição do profissional ausente | Percentual (%) | Valor (R$)
A | Férias e 1/3 constitucional de férias
B | Ausência por doença
C | Licença paternidade
D | Ausências legais
E | Ausência por acidente de trabalho
F | Afastamento maternidade
G | Incidência dos encargos do submódulo 3.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente.
Total
Quadro-Resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A | Módulo 1 – Composição da remuneração
B | Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
C | Módulo 3 – Encargos sociais e trabalhistas
D | Módulo 4 - Custo de reposição do profissional ausente
Valor total por empregado (A+B+C+D)
Módulo 5: Insumos diversos
A | EPI, uniforme, etc. | incluso no item 1.2 do orçamento principal
B | Material consumível | incluso no item 1.3 do orçamento principal
C | Ferramentas | incluso no item 1.4 do orçamento principal
Módulo 6: Custos indiretos, tributos e lucro (CITL)
A | Custo indireto
B | Tributos
B.1 | PIS
B.2 | COFINS
B.3 | ISS
C | Lucro
Total
Nota: os valores relativos ao Módulo 5 estão inclusos diretamente no orçamento principal desta Contratação (itens 1.2, 1.3 e 1.4). Para efeitos de cálculo e preenchimento da planilha, considera-se o custo de mão de obra para cada profissional da planilha principal (item 1.1) como o somatório dos Módulos 1 a 4, para cada profissional. A parcela do Módulo 6 foi aplicada somente no orçamento principal desta Contratação nos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

## BDI
FÓRMULA DE CÁLCULO DA TAXA DE BDI / LDI DE ACORDO COM O ACORDÃO Nº 2.622 / 2.013 - TCU / PLENÁRIO:
BDI / LDI = {{[ 1+ ( AC + R + S + G )] x [( 1 + DF ) x ( 1 + L )] / {[( 1 - T )]} -1} x100%
Onde:
AC = Taxa Representativa do Rateio da Administração Central;
R = Taxa Representativa dos Riscos e Imprevistos;
S = Taxa Representativa de Seguros;
G = Taxa Representativa do Ônus das Garantias Exigidas em Edital;
DF = Taxa Representativa das Despesas Financeiras;
L = Taxa Representativa do Lucro Bruto Operacional Arbitrado;
T = Somatório das Taxas Representativas dos Tributos / Impostos (COFINS, PIS, ISS e CPRB).
CPRB = Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (Lei Federal Nº 12.844/2.013).
ITEM | DESCRIÇÃO | % PARÂMETROS MÉDIOS
1 | CUSTOS INDIRETOS:
1.1 | AC = Administração Central
1.2 | R = Riscos
1.3 | S + G = Seguros + Garantias
1.4 | DF = Despesas Financeiras
2 | TRIBUTOS / IMPOSTOS:
2.1 | COFINS (Adotado Regime de Tributação: Lucro Presumido)
2.2 | PIS (Adotado Regime de Tributação: Lucro Presumido)
2.3 | ISS (Vide Decisão Nº 1.833/2010 - TCDF)
2.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
2.5 | IRPJ (não computado por determinação do TCU)
2.6 | CSSL (não computado por determinação do TCU)
2.7 | CPMF (extinta até esta data - agosto/2016)
3 | LUCRO:
3.1 | Lucro Operacional Bruto Arbitrado
4 | TAXA DE BDI / LDI MÉDIA: | BDI / LDI:
4.1 | Taxa de BDI / LDI calculada