## Orçamento Sintético
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DAS BILHETERIAS DAS ESTAÇÕES DO METRÔ-DF. |  |  |  |  | DATA BASE: 08/2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS - BILHETERIAS
1.1.1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS CIVIS
1.1.1.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ARQUITETURA | CJ | 28
1.1.2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS SISTEMAS
1.1.2.1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO TELECOMUNICAÇÕES | CJ | 28
1.1.2.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ENERGIA | CJ | 28
1.1.2.3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO RENOVAÇÃO DE AR | CJ | 28
1.2 |  |  | PROJETOS AS BUILT BILHETERIAS
1.2.1 |  |  | PROJETOS AS BUILT CIVIS
1.2.1.1 |  |  | PROJETO AS BUILT ARQUITETURA | CJ | 28
1.2.2 |  |  | PROJETOS AS BUILT SISTEMAS
1.2.2.1 |  |  | PROJETO AS BUILT TELECOMUNICAÇÕES | CJ | 28
1.2.2.2 |  |  | PROJETO AS BUILT ENERGIA | CJ | 28
1.2.2.3 |  |  | PROJETO AS BUILT RENOVAÇÃO DE AR | CJ | 28
2 |  |  | SERVIÇOS GERAIS
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ADEQUAÇÃO DAS BILHETERIAS | UN | 1
2.2 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES
2.2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS PRINCIPAL
2.2.1.1.1 |  |  | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 27
2.2.1.2 |  |  | CANTEIRO ESTAÇÕES
2.2.1.2.1 |  |  | Instalação de Tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | m² | 583.5
2.2.1.2.1 |  |  | Fornecimento de tapume Com Telha Metálica. Af_05/2018 | m² | 62.25
2.2.1.2.2 |  |  | Remoção de Tapume Com Telha Metálica, Com Reaproveitamento | m² | 583.5
3 |  |  | OBRAS CIVIS
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
3.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO | m² | 5.28
3.1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE APOIO PARA PÉS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.56
3.1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 439
3.1.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.2
3.1.5 |  |  | Rasgo de parede em alvenaria de 15 cm de largura e 15 cm de profundidade (para o preenchimento com graute nas laterais do vidro blindado) | M | 136
3.1.6 |  |  | Rasgo de parede em alvenaria de 15 cm de largura e 10 cm de profundidade (para o preenchimento com graute nas laterais do vidro blindado) | M | 91.8
3.1.7 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 833.56
3.1.8 |  |  | REMOÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 51.39
3.1.9 |  |  | RETIRADA CUIDADOSA TAMPO GRANITO | m² | 40
3.1.10 |  |  | RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS | m² | 34
3.1.11 |  |  | RETIRADA BALCÃO EM FIBRA DE VIDRO | m² | 59
3.1.12 |  |  | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 99
3.1.13 |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 23
3.1.14 |  |  | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 83.96
3.1.15 |  |  | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 15.96
3.2 |  |  | PISO
3.2.1 |  |  | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 5.28
3.3 |  |  | PAREDE
3.3.1 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 263.97
3.3.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 38.75
3.3.3 |  |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS E ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA | m² | 54.56
3.3.4 |  |  | Verga em tubo industrial quadrado 80x80x2,00 - Aço SAE 1006 (sobre o vidro blindado dos guichês) | KG | 700.51
3.3.5 |  |  | Chapa 100x100x3,00 - Aço SAE 1006 (para fixação, com solda, do tubo) | KG | 50.06
3.3.6 |  |  | Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" | un | 212
3.3.7 |  |  | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 6.84
3.3.8 |  |  | FORMA COMP. RESINADO 12MM-SAPATAS/BLOCOS REAPROV. 2X | m² | 93.8
3.4 |  |  | REVESTIMENTO
3.4.1 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 882.15
3.4.2 |  |  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 226.33
3.4.3 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1084.14
3.4.4 |  |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 250.95
3.4.5 |  |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 83.96
3.4.6 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 83.96
3.4.7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS | m² | 108.45
3.5 |  |  | TETO / FORRO
3.5.1 |  |  | REINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO (COM ISOLAMENTO) | m² | 83.96
3.6 |  |  | GRANITO
3.6.1 |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 58.29
3.6.2 |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 42.74
3.6.3 |  |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 34.78
3.6.4 |  |  | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 494.84
3.7 |  |  | ESQUADRIAS
3.7.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 24
3.8 |  |  | ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS
3.8.1 |  |  | Fornecimento e Instalação de Cantoneira metálica de 25cm para apoio do balcão | UN | 117
3.8.2 |  |  | CANTONEIRA METALICA PARA PROTECAO DE CANTOS-VIVOS | M | 1101.32
3.8.3 |  |  | SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO DE 20"" A 43"" | UN | 106
3.8.4 |  |  | Fornecimento e Instalação de Passa documentos / pinpay blindado, para embutir em bancada da bilheteria com vidro blindado nível III-A | UN | 106
3.8.5 |  |  | Fornecimento e instalação Intercomunicador bidirecional com pedestal para vidro blindado nível III-A | UN | 106
3.8.6 |  |  | Fornecimento e Instalação de Gaveteiro abaixo das bancadas (ver detalhes) | UN | 106
3.9 |  |  | LIMPEZA FINAL
3.9.1 |  |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 657
3.10 |  |  | VIDRO BLINDADO
3.10.1 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Bilheteria - Dimensões 1,14 x 1,35 m | UN | 1
3.10.2 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Bilheteria - Dimensões 1,35 x 1,35 m | UN | 61
3.10.3 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Bilheteria - Dimensões 1,35 x 1,80 m | UN | 4
3.10.4 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Bilheteria - Dimensões 1,40 x 1,35 m | UN | 37
3.10.5 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Bilheteria - Dimensões 1,43 x 1,56 m | UN | 3
3.10.6 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 1,00 x 1,00 m | UN | 2
3.10.7 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 3,79 x 0,35 m | UN | 1
3.10.8 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 1,25 x 0,35 m | UN | 1
3.10.9 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 0,81 x 0,35 m | UN | 1
3.10.10 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 0,97 x 1,57 m | UN | 8
3.10.11 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 1,66 x 0,35 m | UN | 1
3.10.12 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 1,00 x 0,60 m | UN | 9
3.10.13 |  |  | Fornecimento e Instalação de Vidro blindado com caixilho em aço blindado certificado nível III-A, para Janela - Dimensões 10,35 x 0,35 m | UN | 2
3.11 |  |  | BILHETERIA PROVISÓRIA
3.11.1 |  |  | Fornecimento e Instalação de Divisória de painel revestido com Eucaplac UV, em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura, cor Carvalho Maiorca, protegida por resina de brilho mate e resistente à brasão e riscos, com miolo MSO ("honey comb") - Eucatex, linha Divilux ou equivalente | m² | 83.09
3.11.2 |  |  | CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA | m² | 10.31
3.11.3 |  |  | Fornecimento e Instalação de Porta de divisória (820 x 2110 x 35 mm) revestida com Eucaplac UV, em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura, cor Carvalho Maiorca, protegida por resina de brilho mate e resistente à brasão e riscos, com miolo MSO ("honey comb") - Eucatex, linha Divilux ou equivalente, incluindo dobradiças e fechadura | m² | 5.19
3.11.4 |  |  | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 3
3.11.5 |  |  | Fornecimento e Instalação de Porta de divisória (820 x 2110 x 35 mm) revestida com Eucaplac UV, em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com acabamento em pintura, cor Carvalho Maiorca, protegida por resina de brilho mate e resistente à brasão e riscos, com miolo MSO ("honey comb") - Eucatex, linha Divilux ou equivalente, incluindo dobradiças e fechadura | m² | 14.58
3.11.6 |  |  | Fornecimento e Instalação de Ventilador de Parede Oscilante 50 cm, 130W - 220V | UN | 3
3.11.7 |  |  | Fornecimento e Instalação de Mesa em MDF de 1,10 x 0,60 m (h=0,75 m) | UN | 9
3.11.8 |  |  | Fornecimento e Instalação de Gaveteiro com 3 gavetas e rodózios com travamento, em MDF de 0,30 x 0,50 m (h=0,65 m) | UN | 9
3.11.9 |  |  | Fornecimento e Instalação de Fita dupla-face, para afixar a estrutura (perfil inferior) da bilheteria ao piso | M | 315.12
3.11.10 |  |  | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE DIVISORIAS | m² | 887.49
3.11.11 |  |  | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 131.22
3.11.12 |  |  | Desmontagem das divisórias, incluindo venezianas e porta | m² | 887.49
3.11.13 |  |  | Desmontagem dos vidros | m² | 131.22
4 |  |  | TELECOMUNICAÇÕES
4.1 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
4.1.1 |  |  | LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 16 300x100mm | M | 177
4.1.2 |  |  | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 36
4.1.3 |  |  | Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 42
4.1.4 |  |  | LEITO - TE 90 TIPO PESADO HORIZONTAL GALVANIZADO A FOGO CHAPA 16 300mm | UN | 1
4.1.5 |  |  | Emenda para leito aramado composta por conectores para emenda com parafusos de rosca 1/4", porcas e arruelas. | CJ | 132
4.1.6 |  |  | Fixação para leito aramado no piso composta por sapatas internas 4 furos, perfilado perfurado 38mm x 38mm, cantoneiras ZZ 38mm x 38mm, chumbadorres CB com rosca 1/4", parafusos, arruelas, presilhas de fixação, porcas losangulares e porcas sextavadas. | CJ | 100
4.1.7 |  |  | LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO, CHAPA 16 400x100mm | M | 48
4.1.8 |  |  | Curva vertical externa 90º, pesado, aço carbono, galvanizado à fogo, com aba externa, largura de 400mm, chapa 14/16. | UN | 16
4.1.9 |  |  | Derivação leito para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | CJ | 5
4.1.10 |  |  | Junção simples para leito 400mm x 75mm com porcas e parafusos. | CJ | 32
4.1.11 |  |  | Fixação para leito em parade composta por fixadores laterais, chumbadores CB com rosca 1/4", arruelas e parafusos. | CJ | 32
4.1.12 |  |  | Eletrocalha lisa com virola, tampa de pressão, aço carbono, galvanizado à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | M | 473
4.1.13 |  |  | Curva vertical externa 90º, tampa, aço carbono, galvanizada à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | UN | 7
4.1.14 |  |  | Curva horizontal 90º, tampa, aço carbono, galvanizada à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | UN | 36
4.1.15 |  |  | Derivação leito para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | CJ | 7
4.1.16 |  |  | Derivação para eletroduto Ø 1" com porcas e parafusos. | CJ | 74
4.1.17 |  |  | ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 300x100mm CHAPA 22 | UN | 229
4.1.18 |  |  | Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes balanço vertical, abraçadeira tipo gota, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | CJ | 52
4.1.19 |  |  | Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes ômega, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | CJ | 94
4.1.20 |  |  | Fixação de eletrocalha em parede composta por mão francesa reforçada, largura 400mm, chumbadores CB rosca 1/4", parafusos e arruelas. | CJ | 15
4.1.21 |  |  | Presilha para tampa em eletrocalha | UN | 8
4.1.22 |  |  | Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar | un | 202
4.1.23 |  |  | Junção "T" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | CJ | 2
4.1.24 |  |  | Junção "L" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | CJ | 3
4.1.25 |  |  | Derivação simples para eletroduto Ø 1" com porcas e parafusos. | CJ | 72
4.1.26 |  |  | Junção interna "i" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | CJ | 80
4.1.27 |  |  | Fixação de perfilado em teto composta por ganchos curtos 38mm x 38mm, tirantes 3/8", chumbadores CB 3/8", porcas e arruelas. | CJ | 88
4.1.28 |  |  | ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 25mm 1" | M | 848
4.1.29 |  |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 7
4.1.30 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 6
4.1.31 |  |  | CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL | UN | 155
4.1.32 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 117
4.1.33 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 162
4.1.34 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | 2
4.1.35 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 288
4.1.36 |  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 405
4.1.37 |  |  | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 25582
4.1.38 |  |  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 315
4.1.39 |  |  | Fornecimento de Rack de parede, 6U, em aço, espessura da estrutura mínima 1,2mm, grau de proteção IP20, estrutura com terminal de aterramento, portas laterais com abertura por chave ou fecho, porta frontal reversível em vidro temperado, fechadura tipo cilindro, pintura epóxi na cor preta, entrada e saída de cabos pelo teto e base, teto com ao menos dois ventiladores, atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN 41494 partes 1 e 7. | UN | 3
4.1.40 |  |  | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 3
4.1.41 |  |  | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 31
4.1.42 |  |  | RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19" | UN | 31
4.1.43 |  |  | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | un | 6
4.1.44 |  |  | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P +T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 10A 110/220V | un | 3
4.1.45 |  |  | CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA | UN | 1128
4.1.46 |  |  | Fornecimento de Etiqueta para impressora laser 25,4mm x 12,7mm | UN | 666
4.1.47 |  |  | Fornecimento de Luvas transparentes Ø = 6mm e etiquetas não adesivas 25mm x 4,3mm | UN | 1128
4.2 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS
4.2.1 |  |  | Instalação de Leito aramado pesado, aço carbono, acabamento galvanizado à fogo por imersão, 300mm x 100mm, bitola 1/4". | M | 177
4.2.2 |  |  | Instalação de Curva horizontal 90º, aço carbono, galvanizado à fogo, largura 300mm, altura 100mm, bitola 1/4". | un | 36
4.2.3 |  |  | Instalação de Curva vertical interna 90º, aço carbono, galvanizado à fogo, largura 300mm, altura 100mm, bitola 1/4". | un | 42
4.2.4 |  |  | Instalação de Tê horizontal 90º, aço carbono, galvanizado à fogo, largura 300mm, altura 100mm, bitola 1/4". | UN | 1
4.2.5 |  |  | Instalação de Emenda para leito aramado composta por conectores para emenda com parafusos de rosca 1/4", porcas e arruelas. | UN | 132
4.2.6 |  |  | Instalação de Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes balanço vertical, abraçadeira tipo gota, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | cj | 100
4.2.7 |  |  | Instalação de Leito para cabo, pesado, aço carbono, galvanizado à fogo, com aba externa, 400mm x 75mm, chapa 14/16. | M | 48
4.2.8 |  |  | Instalação de Curva vertical externa 90º, pesado, aço carbono, galvanizado à fogo, com aba externa, largura de 400mm, chapa 14/16. | UN | 16
4.2.9 |  |  | Instalação de Derivação para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | UN | 5
4.2.10 |  |  | Instalação de Junção simples para leito 400mm x 75mm com porcas e parafusos. | UN | 32
4.2.11 |  |  | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 32
4.2.12 |  |  | Instalação de Eletrocalha lisa com virola, tampa de pressão, aço carbono, galvanizado à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | M | 473
4.2.13 |  |  | Instalação de Curva vertical externa 90º, tampa, aço carbono, galvanizada à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | un | 7
4.2.14 |  |  | Instalação de Curva horizontal 90º, tampa, aço carbono, galvanizada à fogo, 300mm x 100mm, chapa 16. | un | 36
4.2.15 |  |  | Instalação de Derivação para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | UN | 7
4.2.16 |  |  | Instalação de Derivação para eletroduto Ø 1" com porcas e parafusos. | UN | 74
4.2.17 |  |  | Instalação de Emenda interna "U" para eletrocalha 300mm x 100mm com parafusos, porcas e arruelas. | UN | 229
4.2.18 |  |  | Instalação de Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes balanço vertical, abraçadeira tipo gota, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | cj | 52
4.2.19 |  |  | Instalação de Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes ômega, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | cj | 94
4.2.20 |  |  | Instalação de Fixação de eletrocalha em parede composta por mão francesa reforçada, largura 400mm, chumbadores CB rosca 1/4", parafusos e arruelas. | UN | 15
4.2.21 |  |  | Instalação de Presilha para tampa em eletrocalha | UN | 8
4.2.22 |  |  | Instalação de Perfilado perfurado, tampa de pressão, aço carbono, galvanizado à fogo, 38mm x 38mm, chapa 16. | M | 202
4.2.23 |  |  | Instalação de Junção "T" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | un | 2
4.2.24 |  |  | Instalação de Junção "L" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | UN | 3
4.2.25 |  |  | Instalação de Derivação para eletroduto Ø 1" com porcas e parafusos. | UN | 72
4.2.26 |  |  | Instalação de Junção interna "i" para perfilado 38mm x 38mm com porcas e parafusos. | un | 80
4.2.27 |  |  | Instalação de Fixação de eletrocalha em teto composta por suportes ômega, chumbadores CB rosca 3/8", tirantes 3/8", porcas e arruelas. | cj | 88
4.2.28 |  |  | Instalação de Eletroduto rígido de aço carbono, pesado, conforme a norma NBR 5624, acabamento galvanizado à fogo, parede 1,5mm, Ø 1". | M | 2288
4.2.29 |  |  | Instalação de Curva 90º, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 55
4.2.30 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo T, Ø 1" e tampa cega. | UN | 54
4.2.31 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo LL, Ø 1" e tampa cega. | UN | 203
4.2.32 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo C, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para RJ45 fêmea. | UN | 189
4.2.33 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo E, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para RJ45 fêmea. | UN | 234
4.2.34 |  |  | Instalação de Caixa de passagem em alumínio, 20cmx20cmx10cm com tampa. | UN | 2
4.2.35 |  |  | Instalação de Luva, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 768
4.2.36 |  |  | Instalação de Fixação de eletroduto em parede ou teto composta por abraçadeira tipo D, Ø 1", parafusos, arruela e bucha. | cj | 885
4.2.37 |  |  | Instalação de Cabo de rede U/UTP cat 5e, classe de flamabilidade LSZH, material do condutor de cobre puro, 4 pares 24AWG, largura de banda até 100 MHz. | M | 29086
4.2.38 |  |  | Montagem de Patch cord cat.5e, U/UTP, condutor de cobre nu multifilar, condutor de cobre puro, quatro pares 24 AWG, padrão de montagem T568A/B, largura de banda até 100 MHz, tamanho 2,5m. | UN | 603
4.2.39 |  |  | Instalação de Rack de parede, 6U, em aço, espessura da estrutura mínima 1,2mm, grau de proteção IP20, estrutura com terminal de aterramento, portas laterais com abertura por chave ou fecho, porta frontal reversível em vidro temperado, fechadura tipo cilindro, pintura epóxi na cor preta, entrada e saída de cabos pelo teto e base, teto com ao menos dois ventiladores, atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN 41494 partes 1 e 7. | UN | 27
4.2.40 |  |  | Instalação de Switch PoE, gerenciável, camada 2, capacidade de processamento de ao menos 50 Gbps, capacidade de encaminhamento de pacotes de ao menos 35 Mpps, 24 interfaces 10/100/1000 Base -T IEEE 802.3ab, ao menos 16 interfaces IEEE 802.3af/at, ao menos duas interfaces do tipo SFP gigabit, funcionalidade Spanning Tree, funcionalidade QoS, certificado Anatel e demais características informadas no documento ET.3/TJ.99/04.005. | un | 27
4.2.41 |  |  | Instalação de Patch Panel Cat. 5e, 24 portas, descarregado, 1U, montagem em rack padrão 19”, compatível com os conectores RJ45 fêmea das principais marcas do mercado, como Furukawa, Nexans, Systimax, Panduit e AMP. | UN | 55
4.2.42 |  |  | Instalação de Guia fechado horizontal de cabos, em aço, montagem em rack padrão 19”, com tampa de fechamento com encaixe, 1U, pintura em epóxi, aberturas laterais e traseira para manobra de patch cords. | UN | 55
4.2.43 |  |  | Instalação de Tampa cega para rack padrão 19", altura 1U, cor preto. | UN | 54
4.2.44 |  |  | Instalação de Calha de tomadas para montagem em rack padrão 19”, 1U, no mínimo oito tomadas 2P+T 10 A 250 V e capacidade mínima de carga de 2200 VA. | UN | 27
4.2.45 |  |  | Instalação de Conector RJ45 fêmea, cat.5e, material termoplástico não propagante à chama UL 94V-0, condutor 22 a 26 AWG, padrão de montagem T568A ou T568B, ciclos de inserção superior ou igual a 1000, compatível com os patch panels descarregados das principais marcas do mercado, como Furukawa e Nexans. | UN | 1704
4.2.47 |  |  | Instalação de Luvas transparentes Ø = 6mm e etiquetas não adesivas 25mm x 4,3mm | UN | 1704
4.3 |  |  | CERTIFICAÇÃO DE CABOS METÁLICOS
4.3.1 |  |  | Certificação do cabeamento de rede cat 5e (link permanente) conforme norma ANSI/TIA-568.2-D | UN | 852
4.4 |  |  | FURO EM CONCRETO E EM ALVENARIA
4.4.1 |  |  | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 38
4.4.2 |  |  | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 45
4.5 |  |  | RETIRADA E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES
4.5.1 |  |  | Remoção de cabos de rede, de forma manual, sem reaproveitamento | M | 2602
4.5.2 |  |  | Remoção de eletroduto aparente, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 340
4.5.3 |  |  | Remoção de conduletes, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 251
4.5.4 |  |  | Remoção de gabinete de telecomunicações, de forma manual com reaproveitamento | UN | 24
4.5.5 |  |  | Remoção de entulho em caçamba estacionária incluso carga manual e transporte | m³ | 0.61
4.5.6 |  |  | Remanejamento de uma caixa de passagem 20cmx20cmx10cm | UN | 2
4.5.7 |  |  | Remanejamento de cabo de rede e passagem em nova tubulação | M | 36
4.5.8 |  |  | Remanejamento de cabo telefônico CCI-50 2 pares e passagem em nova tubulação | M | 12
4.6 |  |  | RECORTE DO FORRO DE GESSO ACARTONADO
4.6.1 |  |  | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6
4.6.2 |  |  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 6
4.6.3 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 20
4.7 |  |  | DESMONTAGEM DE MATERIAIS - BILHETERIA PROVISÓRIA
4.7.1 |  |  | Desmontagem de Eletroduto rígido de aço carbono, pesado, conforme a norma NBR 5624, acabamento galvanizado à fogo, parede 1,5mm, Ø 1". | m | 1620
4.7.2 |  |  | Desmontagem de Curva 90º, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 54
4.7.3 |  |  | Desmontagem de Condulete em alumínio, tipo T, Ø 1" e tampa cega. | UN | 54
4.7.4 |  |  | Desmontagem de Condulete em alumínio, tipo LL, Ø 1" e tampa cega. | UN | 54
4.7.5 |  |  | Desmontagem de Condulete em alumínio, tipo C, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para RJ45 fêmea. | UN | 81
4.7.6 |  |  | Desmontagem de Condulete em alumínio, tipo E, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para RJ45 fêmea. | UN | 81
4.7.7 |  |  | Desmontagem de Luva, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 540
4.7.8 |  |  | Remoção de eletroduto em parede ou teto composta por abraçadeira tipo D, Ø 1", parafusos, arruela e bucha. | cj | 540
4.7.9 |  |  | Retirada de Cabo de rede U/UTP cat 5e, classe de flamabilidade LSZH, material do condutor de cobre puro, 4 pares 24AWG, largura de banda até 100 MHz. | M | 3942
4.7.10 |  |  | Desmontagem de Patch cord cat.5e, U/UTP, condutor de cobre nu multifilar, condutor de cobre puro, quatro pares 24 AWG, padrão de montagem T568A/B, largura de banda até 100 MHz, tamanho 2,5m. | UN | 324
4.7.11 |  |  | Desmontagem de Rack de parede, 6U, em aço, espessura da estrutura mínima 1,2mm, grau de proteção IP20, estrutura com terminal de aterramento, portas laterais com abertura por chave ou fecho, porta frontal reversível em vidro temperado, fechadura tipo cilindro, pintura epóxi na cor preta, entrada e saída de cabos pelo teto e base, teto com ao menos dois ventiladores, atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2 e DIN 41494 partes 1 e 7. | UN | 27
4.7.12 |  |  | Desmontagem de Switch PoE, gerenciável, camada 2, capacidade de processamento de ao menos 50 Gbps, capacidade de encaminhamento de pacotes de ao menos 35 Mpps, 24 interfaces 10/100/1000 Base -T IEEE 802.3ab, ao menos 16 interfaces IEEE 802.3af/at, ao menos duas interfaces do tipo SFP gigabit, funcionalidade Spanning Tree, funcionalidade QoS, certificado Anatel e demais características informadas no documento ET.3/TJ.99/04.005. | UN | 27
4.7.13 |  |  | Desmontagem de Patch Panel Cat. 5e, 24 portas, descarregado, 1U, montagem em rack padrão 19”, compatível com os conectores RJ45 fêmea das principais marcas do mercado, como Furukawa, Nexans, Systimax, Panduit e AMP. | UN | 27
4.7.14 |  |  | Instalação de Guia fechado horizontal de cabos, em aço, montagem em rack padrão 19”, com tampa de fechamento com encaixe, 1U, pintura em epóxi, aberturas laterais e traseira para manobra de patch cords. | UN | 27
4.7.15 |  |  | Remoção de Tampa cega para rack padrão 19", altura 1U, cor preto. | UN | 54
4.7.16 |  |  | Desmontagem de Calha de tomadas para montagem em rack padrão 19”, 1U, no mínimo oito tomadas 2P+T 10 A 250 V e capacidade mínima de carga de 2200 VA. | UN | 27
4.7.17 |  |  | Desmontagem de Conector RJ45 fêmea, cat.5e, material termoplástico não propagante à chama UL 94V-0, condutor 22 a 26 AWG, padrão de montagem T568A ou T568B, ciclos de inserção superior ou igual a 1000, compatível com os patch panels descarregados das principais marcas do mercado, como Furukawa e Nexans. | UN | 648
5 |  |  | ENERGIA
5.1 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
5.1.1 |  |  | Leito aramado pesado, aço carbono, acabamento galvanizado à fogo por imersão, 100mm x 100mm, bitola 1/4". | M | 158.5
5.1.2 |  |  | Curva horizontal 90º, aço carbono, galvanizado à fogo, largura 100mm, altura 100mm, bitola 1/4". | UN | 24
5.1.3 |  |  | Emenda para leito aramado composta por conectores para emenda com parafusos de rosca 1/4", porcas e arruelas. | CJ | 25
5.1.4 |  |  | Fixação para leito aramado no piso composta por sapatas internas 4 furos, perfilado perfurado 38mm x 38mm, cantoneiras ZZ 38mm x 38mm, chumbadorres CB com rosca 1/4", parafusos, arruelas, presilhas de fixação, porcas losangulares e porcas sextavadas. | CJ | 109
5.1.5 |  |  | ELETRODUTO GALVANIZADO (PESADO) NBR 5598 25mm 1" | M | 1625
5.1.6 |  |  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 4
5.1.7 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 135
5.1.8 |  |  | CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL | UN | 76
5.1.9 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 64
5.1.10 |  |  | CONDULETE ALUMINIO "LB" 1" COM TAMPA WETZEL | UN | 126
5.1.11 |  |  | CONDULETE ALUMINIO "LB" 1" COM TAMPA WETZEL | UN | 43
5.1.12 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 198
5.1.13 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 45
5.1.14 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 153
5.1.15 |  |  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 29
5.1.16 |  |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 246
5.1.17 |  |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 744
5.1.18 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO 750 V NÃO HALOGENADO ANTICHAMA-CLASSE 70°C - 1,5MM2 | M | 604
5.1.19 |  |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM | M | 3438.32
5.1.20 |  |  | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 4mm2 | M | 1625.08
5.1.21 |  |  | CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM | M | 348
5.1.22 |  |  | CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF /ATOX, NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO (ENCORDOAMENTO: CLASSE 5¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2) | m | 772.35
5.1.23 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C | UN | 30
5.1.24 |  |  | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | M | 123
5.1.25 |  |  | TOMADA INDUSTRIAL FEMEA 3P+N+T 6H 380VAC/16A VERMELHO IP44 STECK | UN | 3
5.2 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS
5.2.1 |  |  | Instalação de Leito aramado pesado, aço carbono, acabamento galvanizado à fogo por imersão, 100mm x 100mm, bitola 1/4". | M | 158.5
5.2.2 |  |  | Instalação de Curva horizontal 90º, aço carbono, galvanizado à fogo, largura 100mm, altura 100mm, bitola 1/4". | UN | 24
5.2.3 |  |  | Instalação de Emenda para leito aramado composta por conectores para emenda com parafusos de rosca 1/4", porcas e arruelas. | UN | 25
5.2.4 |  |  | Instalação de Fixação para leito aramado no piso composta por sapatas internas 4 furos, perfilado perfurado 38mm x 38mm, cantoneiras ZZ 38mm x 38mm, chumbadorres CB com rosca 1/4", parafusos, arruelas, presilhas de fixação, porcas losangulares e porcas sextavadas. | UN | 109
5.2.5 |  |  | Instalação de Eletroduto rígido de aço carbono, pesado, conforme a norma NBR 5624, acabamento galvanizado à fogo, parede 1,5mm, Ø 1". | M | 1941.8
5.2.6 |  |  | Instalação de Curva 90º, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 4
5.2.7 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo T, Ø 1" e tampa cega. | UN | 159
5.2.8 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo LL, Ø 1" e tampa cega. | UN | 76
5.2.9 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo LR, Ø 1" e tampa cega. | UN | 88
5.2.10 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo LB, Ø 1" e tampa cega. | UN | 174
5.2.11 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo TB, Ø 1" e tampa cega. | UN | 115
5.2.12 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo C, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para Tomada 2P+T | UN | 198
5.2.13 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo C, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para Tomada 1x 2P+T e 1x Interruptor Simples | UN | 45
5.2.14 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo E, Ø 1" e tampa com 2 postos com suporte para Tomada 2P+T. | UN | 153
5.2.15 |  |  | Instalação de Condulete em alumínio, tipo E, Ø 1" e tampa com suporte para Interruptor Simples. | UN | 29
5.2.16 |  |  | Instalação de Luva, aço carbono, pesado, galvanizado à fogo, Ø 1". | UN | 246
5.2.17 |  |  | Instalação de Fixação de eletroduto em parede ou teto composta por abraçadeira tipo D, Ø 1", parafusos, arruela e bucha. | cj | 744
5.2.18 |  |  | Instalação de Cabo Flexível não halogenado 1,5 mm2 isolação 750V | M | 604
5.2.19 |  |  | Instalação de Cabo Flexível não halogenado 2,5 mm2 isolação 750V | M | 4388.72
5.2.20 |  |  | Instalação de Cabo Flexível não halogenado 4 mm2 isolação 750V | M | 1625.08
5.2.21 |  |  | Instalação de Cabo Flexível não halogenado 6 mm2 isolação 750V | M | 348
5.2.22 |  |  | Instalação de Cabo Flexível não halogenado 10 mm2 isolação 750V | M | 772.35
5.2.23 |  |  | Instalação de Disjuntor Bipolar até 40A curva C Padrão DIN | UN | 28
5.2.24 |  |  | Instalação de Cabo PP 3x2,5 mm2 | M | 1107
5.2.25 |  |  | Instalação de Kit Plug Industrial + Tomada Sobrepor 2p+t 16a 220v 6h Ip44 | UN | 27
5.3 |  |  | FURO EM CONCRETO E EM ALVENARIA
5.3.1 |  |  | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 28
5.3.2 |  |  | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 62
5.4 |  |  | RETIRADA E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ENERGIA
5.4.1 |  |  | Remoção de eletroduto aparente, de forma manual, sem reaproveitamento | m | 451
5.4.2 |  |  | Remoção de conduletes, de forma manual, com recolhimento | UN | 445
5.4.3 |  |  | Remoção de eletroduto aparente, de forma manual, com reaproveitamento | m | 356.4
5.4.4 |  |  | Remoção de conduletes, de forma manual, com reaproveitamento | UN | 189
5.4.5 |  |  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1069.2
5.4.6 |  |  | Remoção de Disjuntor Bipolar até 40A curva C Padrão DIN | UN | 1
5.4.7 |  |  | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1107
5.4.8 |  |  | Remoção de Kit Plug Industrial + Tomada Sobrepor 2p+t 16a 220v 6h Ip44 | UN | 27
6 |  |  | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR DAS BILHETERIAS
6.1 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS MÓDULOS VENTILADORES/FILTROS CONJUGADOS
6.1.1 |  |  | Fornecimento e montagem de Módulo Ventilador/fIltros conjugados, vazão de 215 m3/h, pressão estática de 5 mmca (além das perdas nos filtros) e nível de ruído de até 50dB (Ref. Marca Sicflux, modelo FH 125 com filtro G4+F8) | UN | 2
6.1.2 |  |  | Fornecimento e montagem de Módulo Ventilador/fIltros conjugados, vazão de 140 m3/h, pressão estática de 5 mmca (além das pedas nos filtros) e nível de ruído de até 50dB (Ref. Marca Sicflux, modelo FH 100 com filtro G4+F8) | UN | 25
6.2 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REDE DE DUTOS
6.2.1 |  |  | Fornecimento e montagem de Dutos lineares fabricados em chapa de aço galvanizado, com união tipo flange TDC, em chapa #26 com seção retangular 120x120 mm | m | 186.5
6.2.2 |  |  | Fornecimento e montagem de Dutos lineares fabricados em chapa de aço galvanizado, com união tipo flange TDC, em chapa #26 com seção retangular 150x150 mm | m | 26.5
6.2.3 |  |  | Fornecimento e montagem de Derivação de 90 graus para dutos de seção de 120x120 mm | m | 18
6.2.4 |  |  | Fornecimento e montagem de Derivação de 90 graus para dutos de seção de 150x150 mm | m | 2
6.2.5 |  |  | Fornecimento e montagem de Registro de vazão 150x150mm | UN | 2
6.2.6 |  |  | Fornecimento e montagem de Registro de vazão 120x120mm | UN | 25
6.3 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRELHAS
6.3.1 |  |  | Fornecimento e montagem de Grelha de retorno do tipo indevassáveis, com moldura simples, fabricadas em alumínio extrudado e anodizado na cor de alumínio natural dimensão 300x150 mm | UN | 6
6.3.2 |  |  | Fornecimento e montagem de Grelha de retorno do tipo indevassáveis, com moldura simples, fabricadas em alumínio extrudado e anodizado na cor de alumínio natural dimensão 250x150 mm | UN | 48
6.3.3 |  |  | Fornecimento e montagem de Grelha de simples deflexão, sem registro, com moldura simples, fabricadas em alumínio extrudado e anodizado na cor de alumínio natural dimensão de 200x200 mm | UN | 27
6.4 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTOS DE FIXAÇÃO DOS DUTOS
6.4.1 |  |  | KIT PARA FIXAÇÃO DOS DUTOS CONSTITUÍDO DE 02 TIRANTES ROSCADOS 1/4", COMPRIMENTO 1M, 02 CHUMBADORES PARABOLTS DE 1/4", CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1/2" COM 20 CM, DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS DE 1/4" GALVANIZADAS | M | 150
6.5 |  |  | COMISSIONAMENTO
6.5.1 |  |  | TESTES EM CAMPO E COMISSIONAMENTO DE VENTILADOR. | UN | 27
6.6 |  |  | DEMOLIÇÃO, INSTALAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO
6.6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.11
6.6.2 |  |  | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.5
6.6.3 |  |  | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 0.14