## Arniqueiras_MAR_2017
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF)
Planilha Orçamentária Sintética
PARTE I
OBRA : | MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS |  |  |  | Taxas: LS: 85,2% BDI= 26,94%
ORÇAMENTO : | REFORMA DA ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS VISANDO MELHORIA DA ACESSIBILIDADE
DATA BASE : | MARÇO/2017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.000 | ESTUDOS E PROJETOS
MDF.100 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO PROJETO NA OBRA E AS BUILT | SER.CG | MES | 12 | 2554.84 | 30658.12
01.02.000 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM.ARN | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SER.CG | MES | 12 | 41876.15 | 502513.76
01.03.000 | TAXAS
TAX.01 | TAXAS E LICENÇAS PARA INICIO OBRA | SER.CG | UN | 1 | 510.72 | 510.72
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
84111U | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | SER.CG | M2 | 27 | 4.63 | 125.02
95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES | 360 | 23.33 | 8399.77
MDF.127 | ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO, CAPACIDADE 5M³ | EQ.LOC | UN | 82 | 152.33 | 12490.9
02.01.100 | Construções Provisórias
02.01.101 | Escritórios
02.001.000009.ADAPT | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | SER.CG | UN | 1 | 2506.38 | 2506.38
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER | SER.CG | UNXKM | 29.4 | 23.4 | 687.91
41598U | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN | 1 | 1594.92 | 1594.92
73847/1 ADPT1 | ALUGUEL CONTAINER/PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO | SER.CG | MÊS | 12 | 825.11 | 9901.32
73847/1 ADPT2 | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | SER.CG | MÊS | 12 | 1031.39 | 12376.65
73847/1U | ALUGUEL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | SER.CG | MÊS | 12 | 644.61 | 7735.37
MDF.024 | PLACA DE OBRA PADRÃO CONFEA-CREA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | UN | 1 | 642.33 | 642.33
MDF.025 | PLACA DE OBRA PADRÃO GDF EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | UN | 1 | 1284.65 | 1284.65
02.01.104 | Refeitórios
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2 | 37.25 | 405.26 | 15096.03
MDF.135 | MESA EM TÁBUA DE MADEIRA NÂO APARELHADA PARA REFEITÓRIO DE OBRA, DIMENSÕES 2,20 X 1,10M , E=14MM | SER.CG | UN | 3 | 464.66 | 1393.97
02.01.400 | Proteção e Sinalização
02.01.401 | Tapumes
74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2 | 798 | 57.51 | 45896.68
02.01.402 | Cercas
85424U | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SER.CG | M2 | 120 | 23.79 | 2855.07
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.100 | Demolição Convencional
02.02.112 | Concreto armado
MDF.063 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO | SER.CG | M3 | 60.13 | 495.27 | 29780.86
02.02.140 | Vedações
73899/2U | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M3 | 49.32 | 91.99 | 4536.71
02.02.150 | Pisos
05.001.0088-A ADAPT | REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS | SER.CG | M2 | 14.9 | 9.18 | 136.74
73801/1U | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SER.CG | M2 | 85.7 | 24.3 | 2082.48
73895/1U | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | SER.CG | M2 | 85.6 | 9.86 | 843.82
85367U | DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO (OU CERÂMICO) COM ARGAMASSA | SER.CG | M2 | 60.84 | 15.73 | 957.28
85411U | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SER.CG | M | 72.2 | 3.47 | 250.19
85412U | REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE/GRANITO (OU ALTA RESISTÊNCIA) | SER.CG | M | 168.12 | 4.97 | 835.09
MDF.109 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM DISCOS DIAMANTADOS PARA INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL | SER.CG | M2 | 187.52 | 29.48 | 5528.7
02.02.160 | Coberturas
72225U | DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS | SER.CG | M2 | 74 | 4.05 | 299.7
02.02.170 | Revestimentos e forros
85372U | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SER.CG | M2 | 60.84 | 2.43 | 147.84
02.02.300 | Remoções
02.02.310 | Remoção de equipamentos e acessórios
72220U | RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO | SER.CG | M2 | 20.13 | 16.2 | 326.1
85332U | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SER.CG | UN | 280 | 5.55 | 1553.63
85333U | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS(BACIA) | SER.CG | UN | 6 | 19.08 | 114.46
85333UD | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS(LAVATÓRIO) | SER.CG | UN | 10 | 19.08 | 190.76
85334U | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SER.CG | M2 | 55.84 | 16.2 | 904.6
85407U | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | SER.CG | M | 3600 | 10.34 | 37209.16
02.02.330 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição
85387U | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO E/OU MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ CAÇAMBA | SER.CG | M3 | 405.35 | 58.32 | 23639.69
02.03.000 | LOCAÇÃO DE OBRAS
02.03.100 | De Edificações
73992/1U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | M2 | 363 | 13.13 | 4764.52
02.04.000 | TERRAPLENAGEM
02.04.200 | Cortes
02.04.201 | em material de 1ª categoria
83338U | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | SER.CG | M3 | 963.6 | 3.19 | 3070.88
02.04.400 | Transporte, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado
02.04.402 | distância superior a 1 km
72881U | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | SER.CG | M3XKM | 13277.56 | 1.53 | 20327.79
74010/1U | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SER.CG | M3 | 1252.6 | 1.97 | 2472.78
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.400 | Fundações Profundas
03.01.441 | Camisa de concreto inclusive forma e armadura
92722U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 117.97 | 389.64 | 45966.27
92915U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 651 | 14.52 | 9453.46
92921U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1980 | 8.54 | 16909.05
03.01.442 | Escavação de fuste a céu aberto
72881U | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | SER.CG | M3XKM | 2051.63 | 1.53 | 3141.02
73761/1U | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M. | SER.CG | UN | 59 | 275.15 | 16234.03
74010/1U | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | SER.CG | M3 | 193.55 | 1.97 | 382.09
79475U | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | SER.CG | M3 | 148.88 | 384.82 | 57292.02
85387U | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO E/OU MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ CAÇAMBA | SER.CG | M3 | 193.55 | 58.32 | 11287.68
03.01.500 | Blocos de Fundação
03.01.502 | Formas
04.007.000027 ADAPT | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS - DESMONTAGEM | SER.CG | M2 | 113.28 | 9.1 | 1030.3
5651U | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | SER.CG | M2 | 113.28 | 43.92 | 4975.07
03.01.503 | Armadura
92917U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 371 | 12.68 | 4702.87
92919U | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1115 | 10.29 | 11475.36
03.01.504 | Concreto
92725U ADAPT | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 22.66 | 389.92 | 8835.51
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.100 | Concreto Armado
03.02.111 | Formas
92422U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 337.81 | 55.41 | 18718.19
03.02.112 | Armadura
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1321 | 15.77 | 20825.67
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 298 | 14.23 | 4239.16
92777U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1500 | 13.38 | 20074.54
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 2465 | 10.82 | 26670.93
92779U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 1550 | 8.93 | 13834.58
92780U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SER.CG | KG | 473 | 6.99 | 3307.55
03.02.113 | Concreto
92722U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 22.49 | 389.64 | 8763.09
03.02.121 | Formas
92468U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 1058.74 | 69.69 | 73783.93
03.02.123 | Concreto
92725U ADAPT | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SER.CG | M3 | 169.85 | 389.92 | 66227.33
03.02.131 | Formas
92517U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SER.CG | M2 | 627.13 | 24.76 | 15525.22
03.02.132 | Armadura
92768U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | SER.CG | KG | 3 | 9.87 | 29.62
92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | SER.CG | KG | 2749 | 8.97 | 24651.07
92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | SER.CG | KG | 1217 | 8.9 | 10836.38
92771U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | SER.CG | KG | 5419 | 7.21 | 39063.76
92772U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | SER.CG | KG | 202 | 6.36 | 1284.2
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | Paredes
04.01.101 | de alvenaria de tijolos maciços de barro
72132U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M2 | 21 | 68.54 | 1439.3
04.01.102 | de alvenaria de tijolos furados de barro
73935/2U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | SER.CG | M2 | 390 | 80.02 | 31206.52
87503U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 396 | 63.45 | 25124.63
93188U | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SER.CG | M | 147.64 | 54.44 | 8037.53
93201U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | SER.CG | M | 274 | 5.29 | 1448.14
04.01.110 | de alvenaria de blocos de vidro
72175U | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | SER.CG | M2 | 34 | 587.58 | 19977.57
04.01.120 | de divisória de granito
79627U | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | SER.CG | M2 | 27.91 | 623.48 | 17401.46
04.01.200 | Esquadrias
04.01.203 | Porta de ferro em veneziana
73933/3U | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | SER.CG | M2 | 10.29 | 371.71 | 3824.85
84866U | FECHADURA DE EMBUTIR REFORCADA COMPLETA, DE SEGURANCA, COM CILINDRO, PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | SER.CG | UN | 1 | 115.67 | 115.67
04.01.204 | Porta de ferro em tela metálica
12.002.000004 ADAPT | GRADIL DE FERRO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO MALHA=65X132MM, BARRAS VERTICAIS, LARGURA=25MM, ESPESSURA=3MM | SER.CG | M2 | 30 | 232.91 | 6987.21
04.01.215 | Caixilho Móvel de ferro
14.002.0495-0 ADAPT | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM-AR,MEDINDO 1,40X1,20M,COM GRADE ELO,COMPOSTO POR 2 MODULOSDE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS CADA E JUNCAO ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,PARA JANELA MAXIM-AR 140CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 5 | 901.96 | 4509.79
04.01.230 | Porta de madeira compensada
74139/2U | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | SER.CG | UN | 9 | 304.44 | 2739.99
90843U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 3 | 878.74 | 2636.22
90844U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 6 | 913.63 | 5481.76
90844U ADAPT | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM BARRA ACESSÍVEL PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 2 | 1079.98 | 2159.96
04.01.243 | Tarjeta
74046/2U | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | SER.CG | UN | 9 | 38.26 | 344.37
04.01.300 | Vidros e Plásticos
401301 | Vidro comum liso
84959U | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | SER.CG | M2 | 15.66 | 179.64 | 2813.12
401303 | Vidro temperado liso
27.008.000022 ADAPT | JANELA EM VIDRO TEMPERADO, DE CORRER COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA 10 MM | SER.CG | M2 | 7.76 | 298.58 | 2316.94
72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | M2 | 18.75 | 192.49 | 3609.14
401312 | Espelhos de cristal
85005U | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SER.CG | M2 | 6.65 | 350.17 | 2328.65
04.01.500 | Revestimentos
04.01.511 | Cimentados
73974/1U | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | SER.CG | M2 | 169.8 | 40.54 | 6882.95
MDF.090 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ÁREAS EXTERNAS MODELO DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO DIMENSÃO 400X400X30, COR AZUL, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO | SER.CG | M2 | 83.01 | 96 | 7969.01
MDF.091 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ÁREAS EXTERNAS MODELO ALERTA PRÉ-MOLDADO DIMENSÃO 400X400X30, COR AZUL, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO | SER.CG | M2 | 19.2 | 96 | 1843.21
04.01.512 | Cerâmicos
87247U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM | SER.CG | M2 | 10 | 38.33 | 383.3
MDF.087 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (250X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO DIRECIONAL LINEAR CONFORME NBR 9050/15, COR AZUL, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTÉTICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO. | SER.CG | M2 | 37.09 | 308.52 | 11442.86
MDF.088 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (250X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO TRONCO-CÔNICO CONFORME NBR 9050/15, COR AZUL, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTÉTICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO. | SER.CG | M2 | 16.79 | 308.52 | 5179.98
MDF.089 | PISO PODOTÁTIL EM PLACA DE PORCELANATO ANTI-DERRAPANTE (250X250X14,7mm) COM ACABAMENTO DE RELEVO TRONCO-CÔNICO CONFORME NBR 9050/15, COR AMARELO, DE FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU TÉCNICA E ESTÉTICAMENTE EQUIVALENTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE CONTRAPISO NIVELADO E SARRAFEADO. | SER.CG | M2 | 45.8 | 308.52 | 14130.04
04.01.515 | de granito
MDF.086 | PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SER.CG | M2 | 126.81 | 252.04 | 31961.47
04.01.517 | de alta resistência
22.006.000001.SER | PISO ELEVADO, COLOCADO , COM SISTEMA DE ESTRUTURA DE SUSTENÇÃO REGULÁVEL COM CONTRAVENTAMENTO | SER.CG | M2 | 99 | 293.64 | 29070.12
72137U | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | SER.CG | M2 | 108.72 | 93.63 | 10179.45
73800/1U | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE (INCLUSIVE RODAPÉ) | SER.CG | M2 | 1139.51 | 45.77 | 52150.1
87630U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. (PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO) | SER.CG | M2 | 108.72 | 36.72 | 3992.62
04.01.520 | de borracha
72188U | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M2 | 3.02 | 184.17 | 556.21
MDF.067 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE SINALIZACAO PARA DEGRAUS DE ESCADA; MATERIAL POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, (10 X 3) CM LARG. X ALT | SER.CG | UN | 472 | 2.15 | 1014.57
04.01.521 | Vinílicos
72186U | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 99 | 134.47 | 13312.76
04.01.531 | Chapisco
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 2891 | 7.15 | 20660.38
04.01.532 | Emboço
87825U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM | SER.CG | M2 | 2891 | 57.71 | 166827.26
04.01.534 | Cerâmicas
87242U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 494 | 180.55 | 89191.02
87264U ADAPT | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 842.55 | 64.76 | 54566.01
04.01.535 | Azulejos
87264U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 339 | 64.76 | 21954.64
04.01.555 | Gesso em placas
73986/1U | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | SER.CG | M2 | 168.5 | 34.4 | 5797.02
04.01.560 | Pinturas
73978/1U | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | SER.CG | M2 | 2345 | 18.05 | 42315.64
04.01.561 | Massa corrida
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 1394 | 9.9 | 13797.47
04.01.562 | com tinta anticorrosiva
74064/1U | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | SER.CG | M2 | 100 | 19.42 | 1941.74
04.01.564 | com tinta a base de esmalte
73924/3U | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | M2 | 100 | 26.37 | 2636.86
04.01.566 | com tinta a base de látex
88483U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA , UMA DEMÃO. | SER.CG | M2 | 1563 | 3.42 | 5351.88
88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , DUAS DEMÃOS. | SER.CG | M2 | 95 | 9.26 | 879.58
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA , DUAS DEMÃOS. | SER.CG | M2 | 1469 | 11.73 | 17233.04
04.01.600 | Impermeabilizações
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA( SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SER.CG | M3 | 7.66 | 471.77 | 3613.74
MDF.106 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | SER.CG | M2 | 99 | 8.35 | 826.72
04.01.602 | Argamassa com adição de hidrófugo
MDF.064 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA LAVADA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E ADITIVO ADESIVO, ESPESSURA=3CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SER.CG | M2 | 383 | 41.68 | 15963.58
04.01.603 | Elastômeros sintéticos em mantas
73968/1U | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M2 | 306.24 | 57.35 | 17564.19
04.01.606 | Resinas epoxídicas
73872/2U | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | SER.CG | M2 | 306.24 | 61.43 | 18811.56
MDF.107 | IMPERMEABILIZACAO COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS (RESINA TERMOPLÁSTICA) , DUAS DEMAOS.(RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR) | SER.CG | M2 | 147.6 | 57.68 | 8513.98
MDF.108 | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, DUAS DEMAOS.(BANHEIROS, COPAS E COZINHAS) | SER.CG | M2 | 103.61 | 49 | 5076.9
04.01.700 | Acabamentos e Arremates
73932/1U | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | SER.CG | M2 | 18.75 | 303.32 | 5687.34
04.01.701 | Rodapés
13.385.0005-0 ADAPT | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,EOS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | SER.CG | M | 37.82 | 47.13 | 1782.35
72189U | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M | 98 | 27.14 | 2659.46
73742/1U ADAPT | RODAPE EM GRANITO CINZA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 10CM | SER.CG | M | 141.66 | 50.47 | 7149.36
88648U | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | SER.CG | M | 11 | 5.21 | 57.32
04.01.702 | Soleiras
84161U ADAPT | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SER.CG | M | 214 | 74.01 | 15839.12
04.01.703 | Peitoris
40675U | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | SER.CG | M | 42.61 | 4.52 | 192.74
84088U ADAPT | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | SER.CG | M | 67.84 | 76.9 | 5217.13
04.01.704 | Juntas
73898/1U | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | SER.CG | M | 63.91 | 84.41 | 5394.46
04.01.705 | Cantoneiras
73908/1U | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | SER.CG | M | 184 | 55.8 | 10268.09
04.01.708 | Calhas
83623U | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | SER.CG | M | 54 | 263.69 | 14239.52
04.01.709 | Arremate de degraus
73742/1U ADAPT | RODAPE EM GRANITO CINZA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 10CM | SER.CG | M | 67.04 | 50.47 | 3383.4
84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2 | 90 | 261.83 | 23564.83
04.01.710 | Bancadas
86889U ADAPT | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=3CM (BILHETERIAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 6 | 384.57 | 2307.45
86889U ADAPT2 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=3CM (VESTIÁRIOS/COPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 8.84 | 384.57 | 3399.64
86889U ADAPT3 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=3CM (TAMPO DE MESA DA COPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | M2 | 5.04 | 384.57 | 1938.25
04.01.800 | Equipamentos e Acessórios
04.01.801 | Corrimão
MDF.069 | CORRIMÃO QUADRUPLO (VÃO CENTRAL) DE AÇO INOX POLIDO AISI 304 D= 1 3/4"; E= 2,50MM | SER.CG | M | 25.07 | 578.82 | 14511.05
MDF.071 | CORRIMÃO DUPLO (PAREDE) DE AÇO INOX POLIDO, D= 1 3/4"; E= 2,50MM | SER.CG | M | 71.08 | 301.58 | 21436.57
MDF.110 | CORRIMÃO LATERAL DUPLO DE AÇO INOX POLIDO AISI 304 D= 1 3/4"; E= 2,50MM FIXADO EM MONTANTE | SER.CG | M | 22.87 | 475.26 | 10869.29
MDF.111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA (PASSADEIRA) PARA BICICLETAS EM PERFIL U, CHUMBADO AO PISO NA LATERAL DE ESCADA FIXA | SER.CG | M | 18.3 | 73.37 | 1342.75
04.01.802 | “Brises”
13.199.0015-0 | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M2 | 7.41 | 526 | 3897.68
13.199.0015-0 ADAPT | REINSTALAÇÃO DE VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M2 | 24.96 | 65.02 | 1622.98
04.01.804 | Alçapões
74073/1U | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | SER.CG | UN | 2 | 96.91 | 193.81
04.01.807 | Metais sanitários
MDF.096 | BARRA DE APOIO, ANTI-DESLIZANTE. LINHA CONFORTO, CÓD. 2335/40 EBR, AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, FAB: DECA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. | SER.CG | UN | 2 | 360.11 | 720.23
MDF.097 | BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓD. 2210 C - 92 CM, AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, FAB: DECA OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE | SER.CG | UN | 2 | 205.73 | 411.46
MDF.098 | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO L76 - AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO, FAB: LEVEVIDA OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. | SER.CG | UN | 4 | 436.38 | 1745.52
MDF.099 | BARRA DE APOIO VERTICAL NO MICTÓRIO EM AÇO INOX H=75CM E C=70CM 45MM (DISTÂNCIA PAREDE = 4CM) | SER.CG | UN | 2 | 197.28 | 394.55
04.01.810 | de sanitários
88571U | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 48.97 | 293.83
MDF.016 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE 300M | SER.CG | UN | 7 | 72.76 | 509.32
MDF.017 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | SER.CG | UN | 7 | 72.76 | 509.32
MDF.018 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | SER.CG | UN | 6 | 70.68 | 424.07
MDF.101 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO METÁLICO | SER.CG | UN | 12 | 39.64 | 475.69
MDF.102 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO EM LOUÇA BRANCA | SER.CG | UN | 6 | 30.39 | 182.32
MDF.128 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | SER.CG | UN | 2 | 788 | 1576.01
04.02.000 | SINALIZAÇÃO
04.02.100 | Aplicações e Equipamentos
41595U | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO , 5 CM DE LARGURA | SER.CG | M | 220 | 10.83 | 2381.9
04.02.105 | Sinalização de Emergência e Contra-incêndio
MDF.112 | SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-CÓD. 23 (EXTINTOR) | SER.CG | UN | 14 | 45.92 | 642.91
MDF.113 | SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-CÓD. 26 (HIDRANTE) | SER.CG | UN | 6 | 45.92 | 275.53
MDF.114 | SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-2 CÓD. 13 (INDICAÇÃO DE SENTIDO) | SER.CG | UN | 14 | 52.27 | 731.77
MDF.115 | SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-2 CÓD. 28 (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) | SER.CG | UN | 11 | 52.27 | 574.96
04.02.106 | Sinalização de Acessibilidade
MDF.119 | PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO 170X170 CM - S.I.A/IDOSO/MOTO/BOMBEIROS | SER.CG | UN | 11 | 239.18 | 2630.95
MDF.121 | PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 18, 50X70 CM COM POSTE EM AÇO GALVA. C/ 3 M DE ALTURA | SER.CG | UN | 4 | 125.7 | 502.78
04.04.000 | PAISAGISMO
04.04.100 | Equipamentos e Acessórios
04.04.102 | mobiliário urbano
MDF.085 | PARACICLO EM AÇO GALVANIZADO TIPO ''U INVERTIDO'' D=1 1/2'', E= 3,00MM | SER.CG | UN | 30 | 134.63 | 4039.02
04.04.300 | Vegetação
04.04.301 | Árvores
73967/1U | PLANTIO DE ÁRVORE (PALMEIRA ARECA BAMBU), ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | SER.CG | UN | 12 | 134.14 | 1609.62
04.04.303 | Arbustos
30.004.000009 ADAPT | ARBUSTO BROMÉLIA COM ALTURA 0,5 A 0,7 M; EM CAVA DE 60 X 60 X 60 CM | SER.CG | UN | 100 | 25.57 | 2557.19
30.004.000010 ADAPT | ARBUSTO AGAPANTO COM ALTURA 0,5 A 0,7 M; EM CAVA DE 60 X 60 X 60 CM | SER.CG | UN | 3 | 25.71 | 77.13
30.004.000074 ADAPT | TREPADEIRA UNHA DE GATO COM ALTURA 0,5 A 0,7 M, EM CAVAS DE 60 X 60 X 60 CM | SER.CG | UN | 212 | 9.45 | 2003.51
04.04.304 | Ervas, gramas e forrações
85180U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | SER.CG | M2 | 110 | 16.31 | 1794.21
MDF.074 | FORRAÇÃO DE PISO (PAISAGISMO)/ LASTRO DE ARGILA EXPANDIDA | SER.CG | M3 | 1.5 | 311.98 | 467.96
04.05.000 | PAVIMENTAÇÃO
04.05.100 | Serviços Preliminares
04.05.103 | Guias
94273U | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SER.CG | M | 6.8 | 35.85 | 243.81
04.05.500 | Lastros
94968U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | M3 | 128.83 | 328.66 | 42341.77
04.06.000 | SISTEMA VIÁRIO
84665U | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIA (FAIXA DE PEDESTRES) | SER.CG | M2 | 89.59 | 21.92 | 1963.85
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
05.01.201 | Tubo
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 183 | 18.75 | 3431.61
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 24 | 26.01 | 624.24
89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 18 | 16.08 | 289.46
05.01.203 | Bucha de redução
89380U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 3 | 7.76 | 23.28
89579U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 2 | 9.15 | 18.3
90375U | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P | SER.CG | UN | 1 | 7.39 | 7.39
05.01.207 | Joelho
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 44 | 7.71 | 339.12
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 30 | 14.37 | 431.15
89367U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 2 | 10.46 | 20.93
89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 6 | 12.33 | 74
05.01.209 | Tê
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 26 | 10.75 | 279.45
89398U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 4 | 14.77 | 59.08
89400U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 1 | 17.7 | 17.7
89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 6 | 19.04 | 114.26
05.01.500 | Aparelhos e Acessórios Sanitários
05.01.501 | Lavatório individual
86936U | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 307.02 | 614.04
86938U | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 7 | 257.3 | 1801.07
86942U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 205.66 | 411.32
05.01.503 | Bacia sifonada
86888U ADAPT | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 2 | 193.88 | 387.76
86932U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 5 | 445.12 | 2225.58
MDF.125 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | SER.CG | UN | 5 | 158.14 | 790.7
MDF.126 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PADRÃO MÉDIO | SER.CG | UN | 2 | 399.45 | 798.91
05.01.506 | Bebedouro
MDF.120 | BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL EM INOX, COM SISTEMA BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES | SER.CG | UN | 1 | 2029.32 | 2029.32
05.01.508 | Mictório individual
74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 519.4 | 1038.8
05.01.511 | Tanque
86919U | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 775.12 | 775.12
05.01.512 | Torneira
86909U | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 99.08 | 198.16
86909U ADAPT | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | SER.CG | UN | 9 | 161.04 | 1449.37
86916U | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 4 | 25.28 | 101.14
05.01.515 | Registro de pressão
89985U | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 6 | 58.53 | 351.21
05.01.516 | Registro de gaveta
94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 2 | 63.65 | 127.3
94498U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 1 | 111.42 | 111.42
94793U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN | 10 | 117.69 | 1176.92
05.01.518 | Chuveiro
9535U | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 72.09 | 432.52
05.01.519 | Válvula de descarga
40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 234.15 | 468.3
40729U ADAPT | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | SER.CG | UN | 2 | 206.36 | 412.72
05.01.524 | Válvula para aparelhos sanitários
86878U | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 2 | 36.7 | 73.39
05.01.600 | Equipamentos
05.01.601 | Bomba hidráulica com acionador
73836/1U ADAPT | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL 1 CV | SER.CG | UN | 2 | 1587.86 | 3175.72
05.01.604 | Medidor de nível
MDF.123 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA DE ALTA VAZÃO 200MM | SER.CG | UN | 2 | 8745.78 | 17491.55
MDF.124 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA DE ALTA VAZÃO 150MM | SER.CG | UN | 2 | 7607.12 | 15214.25
05.01.612 | Estação de Tratamento de água
MDF.092 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA | SER.CG | UN | 1 | 16258.09 | 16258.09
05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.400 | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
05.03.114 | Grelha Hemisférica
MDF.093 | RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI D=150MM PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 2 | 52.46 | 104.92
MDF.094 | RALO SEMI-ESFÉRICO FOFO TIPO ABACAXI D=200MM PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 102.83 | 102.83
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | Tubulações e Conexões de PVC
05.04.301 | Tubo
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 75 | 17.25 | 1293.4
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 3 | 25.65 | 76.96
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 46 | 38.03 | 1749.61
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 42 | 48.7 | 2045.32
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | M | 34 | 49.57 | 1685.27
90696U | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | SER.CG | M | 90 | 71.8 | 6462.06
05.04.305 | Joelho
14.002.000175 ADAPT | JOELHO 90° DE PVC, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM | SER.CG | UN | 5 | 16.05 | 80.23
14.002.000176 ADAPT | JOELHO 90° DE PVC, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM | SER.CG | UN | 10 | 24.15 | 241.55
14.002.000177 ADAPT | JOELHO 90° DE PVC, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM | SER.CG | UN | 9 | 32.18 | 289.64
14.002.000178 ADAPT | JOELHO 90° DE PVC, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM | SER.CG | UN | 15 | 104.12 | 1561.77
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 23 | 7.03 | 161.73
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 11 | 8.1 | 89.08
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 5 | 9.32 | 46.61
89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 2 | 17.44 | 34.88
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 21.61 | 64.84
89855U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 20 | 69.18 | 1383.67
05.04.306 | Junção
89569U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 4 | 65.94 | 263.76
89783U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 3 | 10.81 | 32.43
89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 3 | 41.59 | 124.76
05.04.309 | Redução
13.002.000583 ADAPT | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC, LONGA, Ø 40 MM X 25 MM | SER.CG | UN | 1 | 12.61 | 12.61
05.04.800 | Acessórios
05.04.801 | Caixa sifonada com grelha
89708U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 6 | 66.82 | 400.91
05.04.802 | Ralo seco
14.001.000023 ADAPT | RALO DE FERRO FUNDIDO SECO, COM SAÍDA VERTICAL E GRELHA CROMADA, Ø 100 MM | SER.CG | UN | 7 | 49.16 | 344.14
05.04.803 | Ralo sifonado
89709U | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | SER.CG | UN | 2 | 11.22 | 22.44
05.04.805 | Caixa de gordura
89491U ADAPT | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SER.CG | UN | 1 | 505.85 | 505.85
05.06.000 | SERVIÇOS DIVERSOS
05.06.400 | Poços de Visita
05.06.501 | em alvenaria
72290U | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | SER.CG | UN | 1 | 449.43 | 449.43
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.300 | Redes em Média e Baixa Tensão
06.01.304 | Eletrodutos
15.018.0455-0 ADAPT | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 2 | 74.51 | 149.01
15.018.0509-0 ADAPT | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 25 | 69.14 | 1728.51
15.018.0682-0 ADAPT | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 1 | 29.43 | 29.43
15.018.0762-0 ADAPT | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 3 | 37.16 | 111.49
72308U | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4?), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 814 | 30.62 | 24923.53
72310U | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2?), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 30 | 56.7 | 1700.92
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 266 | 7.55 | 2007.26
MDF.095 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 9 | 46.23 | 416.04
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 5625 | 4.01 | 22532.68
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1521 | 5.69 | 8657.71
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 1400 | 6.72 | 9406.18
92981U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 250 | 10.61 | 2653.17
92983U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 100 | 18.95 | 1894.67
92987U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 150 | 35.04 | 5255.55
06.01.306 | Caixas de passagem
16.003.000001.SER | CAIXA DE LIGAÇÃO ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | SER.CG | UN | 75 | 10.78 | 808.67
73861/17U | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 6 | 21.38 | 128.27
73861/18U | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 324 | 25.43 | 8240.24
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA DE FoFo E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 5 | 160.74 | 803.69
91943U | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 20 | 15.34 | 306.86
MDF.132 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 | SER.CG | UN | 1 | 102.03 | 102.03
06.01.308 | Disjuntores
74130/1U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 46 | 16.61 | 764.1
74130/4U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 108.97 | 544.87
74130/5U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 146.95 | 293.91
74130/6U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 1 | 425.33 | 425.33
06.01.400 | Iluminação e Tomadas
06.01.401 | Luminárias
16.008.000014 ADAPT | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | SER.CG | UN | 24 | 213.12 | 5114.94
MDF.075 | LUMINÁRIA 2X28W - LPT400 - BLINDADA DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, PINTURA EPÓXI-PÓ, COR BRANCA, MOLD. EM CHAPA DE AÇO PARAFUSADA | SER.CG | UN | 42 | 238.68 | 10024.41
MDF.076 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FORRO DE GESSO COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TL5 DE 54W, IRC=85, TEMPERATURA DE COR 4.000K, FAB: PHILIPS.REFLETOR EM ALUMÍNIO E ALETAS BRANCAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI PÓ COR BRANCA, FAB. STILUX MOD. SLE 710 - 2X54W, REATOR ELETRÔNICO 2X54W, PARTIDA PROGRAMADA, FP>0,95, BF=1, THD < 15% | SER.CG | UN | 166 | 347.87 | 57745.65
MDF.077 | LUMINÁRIA DE TETO PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL INTERNA, ALOJAMENTO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO ELETROSTATICAMENTE EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCA, AJUSTÁVEL E COM GANCHO PARA SUSTENTAÇÃO . REFLETOR E DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PRISMÁTICO. PORTA-LÂMPADA TIPO E-40, DE PORCELANA REFORÇADA, COM MOLA ESTABILIZADORA E ANTIVIBRATÓRIA, FAB. PHILIPS OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. REF. MDK/ ZDK 500, COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W/3200K, FAB. PHILLIPS REF. CDO - ET 150W E 70W E REATOR DIMERZÍVEL COM FATOR DE POTÊNCIA 0,98, FAB. PHILLIS REF. HID-DV 150 CDO | SER.CG | UN | 79 | 1149.5 | 90810.13
MDF.079 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E ALTO RENDIMENTO, FP>0,9.FAB. ITAIM, PRODUTO CIANITA OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE | SER.CG | UN | 17 | 315.59 | 5365
MDF.080 | LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR, TIPO ARANDELA, CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO CILÍNDRICO LEITOSO. REF. GRANADA LÂMPADA 1XA60, CÓD. 8180.1 A 1.440. FAB. ITAIM OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE | SER.CG | UN | 14 | 259.47 | 3632.56
MDF.081 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FORRO DE GESSO, COM QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TL5 DE 14W, IRC=85, TEMPERATURA DE COR 4000K, REFLETOR EM ALUMÍNIO E ALETAS BRANCAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EM EPÓXI-PÓ BRANCA, FAB. STILUX SLE 710 - 2X54W, REATOR ELETRÔNICO 2X54W, PARTIDA PROGRAMADA, FP>0,95, BF+1, THD < 15%PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 15 | 173.15 | 2597.25
MDF.082 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, 1XTC - D (EL) 18W, OPALA, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO. CÓD: 8017.1C6.1X0. FAB. ITAIM OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE | SER.CG | UN | 9 | 246.95 | 2222.57
MDF.083 | LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE PÉTALA CALCÁRIO-P, ITAIM OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR E INTERRUPTOR FOTOCELULAR, REF: 8187.1A6.610 COM 1XHIE 70/150W FAB: ITAIM OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. | SER.CG | UN | 3 | 824.19 | 2472.56
MDF.084 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO SOLO, CORPO E GRADE FRONTAL EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO REF: 8227.1B2.71X COM 1QPAR16 50W FAB: ITAIM OU TECNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE. | SER.CG | UN | 15 | 395.62 | 5934.36
06.01.403 | Interruptores
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 25 | 23.66 | 591.51
06.01.404 | Tomadas
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 123 | 28 | 3444.29
06.01.500 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA DE FoFo E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | SER.CG | UN | 4 | 160.74 | 642.95
84796U | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 4 | 620.27 | 2481.1
91936U ADAPT | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM POLIAMIDA | SER.CG | UN | 4 | 34.82 | 139.29
06.01.502 | Conectores e terminais
68069U | HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,0M COM CONECTOR | SER.CG | UN | 5 | 59.38 | 296.89
72263U | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 94 | 21.83 | 2052.03
72272U | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 15 | 14.18 | 212.66
72315U ADAPT | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | SER.CG | UN | 15 | 34 | 510.04
06.01.504 | Cabos de descida
72929U | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 94 | 49.25 | 4629.13
72930U | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 50 | 60.25 | 3012.56
MDF.129 | SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO EM T, X OU PARALELO | SER.CG | UN | 14 | 45.55 | 637.7
06.01.505 | Protetores contra ação mecânica
91174U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | SER.CG | M | 13.2 | 2.43 | 32.08
91864U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 13.2 | 11.53 | 152.23
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.200 | Equipamentos de Detecção
18.038.0030-0 ADAPT | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | UN | 4 | 281.61 | 1126.45
MDF.116 | ACIONADOR MANUAL ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL COM QUEBRA VIDRO | SER.CG | UN | 4 | 90.28 | 361.13
MDF.117 | CENTRAL DE ALARME ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL, CONFIGURADA PARA ATÉ 4 LAÇOS E DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 254 ENDEREÇOS POR LAÇO | SER.CG | UN | 1 | 3728.84 | 3728.84
MDF.118 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL NO AMBIENTE DE BASE SEM ISOLADOR DE LINHA, UL E FM APPROVED - (57°C-88°C) | SER.CG | UN | 36 | 114.28 | 4113.91
06.03.300 | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)
16.003.000009 ADAPT | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 152 X 152 X 82 MM | SER.CG | UN | 8 | 54.44 | 435.51
72308U | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4?), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 588 | 30.62 | 18003.73
73861/20U | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 5 | 17.51 | 87.53
06.03.400 | Cabos e Fios
MDF.131 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE INSTRUMENTAÇÃO ISOLAMENTO 400V. 4X0,75MM², BLINDAGEM ELETROSTÁTICA- FIOS DE COBRE NÚ , TÊMPERA MOLE. | SER.CG | M | 850 | 15.67 | 13322.7
06.09.000 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
MDF.122 | CERTIFICAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO E ETIQUETAGEM DOS PONTOS LÓGICOS | SER.CG | CJ | 1 | 327.05 | 327.05
06.09.002 | Painel de distribuição
MDF.130 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL CAT.6 COM 24 PORTAS | SER.CG | UN | 2 | 745.86 | 1491.72
06.09.004 | Cabos em par trançado
MDF.043 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT. 6 | SER.CG | M | 1650 | 4.96 | 8190.34
06.09.007 | Tomadas
09-86-10 ADAPT | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | SER.CG | UN | 24 | 54.64 | 1311.34
06.09.009 | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)
16.003.000001.SER | CAIXA DE LIGAÇÃO ESTAMPADA EM CHAPA DE AÇO, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | SER.CG | UN | 29 | 10.78 | 312.68
72308U | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4?), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 106 | 30.62 | 3245.57
73861/20U | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 17.51 | 35.01
06.09.011 | Eletrocalhas (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)
15.018.0504-0 ADAPT | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | SER.CG | M | 15 | 66.48 | 997.27
15.018.0510-0 ADAPT | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | M | 35 | 73.38 | 2568.41
16.005.000036 ADAPT | DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | SER.CG | UN | 15 | 9.21 | 138.12
06.10.000 | SERVIÇOS DIVERSOS
90447U | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M | 703 | 5.41 | 3801.32
06.10.100 | Escavação de Valas
06.10.101 | Manual
73965/1U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | SER.CG | M3 | 3.79 | 121.5 | 460.48
06.10.103 | Reaterro compactado
73964/6U | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | SER.CG | M3 | 3.79 | 48.6 | 184.19
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
07.02.000 | AR CONDICIONADO
07.02.200 | Condicionadores
07.02.204 | Tipo Split
MDF.002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT,HI WALL, 18.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA FRIGORÍGENA. | SER.CG | UN | 1 | 3825.42 | 3825.42
MDF.004 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT,HI WALL, 22.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA FRIGORÍGENA | SER.CG | UN | 3 | 5070.7 | 15212.09
MDF.103 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT,HI WALL, 9.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA FRIGORÍGENA. | SER.CG | UN | 3 | 2942.29 | 8826.88
MDF.104 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, 24.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA FRIGORÍGENA. | SER.CG | UN | 1 | 9069.48 | 9069.48
MDF.105 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT,HI WALL, 30.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA FRIGORÍGENA. | SER.CG | UN | 2 | 16496.57 | 32993.13
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.200 | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
08.01.201 | Tubo
75027/4U | TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | M | 93 | 287.01 | 26692.16
08.01.500 | Equipamentos e Acessórios
08.01.511 | Hidrante de passeio
83633U ADAPT | REISNTALAÇÃO DE HIDRANTE | SER.CG | UN | 4 | 46.1 | 184.4
08.01.517 | Extintor portátil
72554U | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 2 | 716.32 | 1432.64
83635U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN | 8 | 253.93 | 2031.4
MDF.078 | SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO | SER.CG | UN | 11 | 95.97 | 1055.63
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
73948/11U | LIMPEZA PISO CERAMICO | SER.CG | M2 | 842.55 | 21.25 | 17903.3
73948/8U | LIMPEZA VIDRO COMUM | SER.CG | M2 | 122.22 | 12.02 | 1468.64
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2 | 6200 | 2.47 | 15289.16
MDF.073 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO | SER.CG | MES | 12 | 1781.98 | 21383.71
TOTAL GERAL: | [5 empty] | 3026818.45
Volare 18 - PINI
Márcio da Silva Bernardo
Mat. 2749-9 CREA 11698/TD-DF
Paula Emanoela Silva Almeida
Mat. 2839-8 CREA 16646/D-DF
Giovanni Quirino de Freitas
Mat.1801-5 CREA 11619/D-GO
Obs:
Os preços de serviços da base referencial SINAPI que integram este orçamento podem sofrer pequena variação em seu valor, em comparação com os valores apresentados pela planilha disponibilizada pela CEF(Caixa Econômica federal), devido arredondamento no cálculo efetuado pelo sistema utilizado para elaboração deste orçamento.